КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-методичної роботи

_______________ Г.М. Тонкачеєв

“____”_______________2018 року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд»
Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного

повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд

Екологія та охорона навколишнього середовища»

напрям підготовки          192  «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізація                  «Екологія та охорона навколишнього середовища»

факультет                   інженерних систем та екології

КНУБА – 2018

Робоча програма     з дисципліни «Модуль 3. підтримання екологічно безпечного

повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд»

для студентів

за напрямом підготовки    192  «Будівництво та цивільна інженерія»,,
спеціалізації     "Екологія та охорона навколишнього середовища"

„            ”                   2017 року – 10 с.

Розробники: 	 В.Б. Довгалюк, к.т.н., професор,

В.О. Мілейковський, к.т.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Протокол від  “   23 ”    травня    2017 року №    12

Завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції

___________________ ( В.Б. Довгалюк)

«       »                         2017  року

Схвалено методичною комісією спеціальності    "Теплогазопостачання і вентиляція"

Протокол від  “____”________________ 201      року № ___

Голова    ___________________     О.В. Приймак

“___”_____________201 __ року

 КНУБА, 2018 рік

# Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 2 (денна); 0 (заочна) | Галузь знань: 19 «Будівництво і архітектура» | Нормативна |  |
|  | Напрям підготовки: 192 "Будівництво та цивільна інженерія" |  |  |
| Модулів – 1 | Спеціалізація: "Екологія та охорона навколишнього середовища" | Рік підготовки: |  |
| Змістових модулів – 2 |  | 5-й | - |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання РГР____ (назва) |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин — 60 (денна); 0 (заочна) |  | 9-й | - |
|  |  | Лекції |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 26 (денна); 0 (заочна) самостійної роботи студента – 34 (денна); 0 (заочна) | Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | 12 год. | - |
|  |  | Практичні, семінарські |  |
|  |  | 8 год. | - |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | - | - |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 8 год. | - |
|  |  | Індивідуальні завдання |  |
|  |  | 30 год. |  |
|  |  | Вид контролю: іспит |  |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -  0,58,

для заочної форми навчання – 0.

- Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - Дисципліна «Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд» відноситься до нормативних професійно-орієнтованих і передбачає вивчення методів підтримання безпечного для життя і не шкідливого для здоров’я людини середовища у будівлях і спорудах різного призначення.

Вивчення теоретичних положень дисципліни передбачається на лекціях, а практичних навичок – на практичних заняттях і при самостійній роботі студентів.

Завдання – Розрахунково-графічна робота.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- вплив параметрів повітряного середовища на людину;

- нормативні параметри повітряного середовища;

- технічні засоби для підтримання параметрів повітряного середовища;

- виділення шкідливих речовин від оздоблювальних матеріалів, елементів інтер'єру та обладнання у штатному режимі експлуатації та під час пожежі;

- правила, методи та засоби контролю повітряного середовища у приміщеннях різного призначення;

- основні закономірності розвитку пожежі у будівлі;

- протипожежні вимоги до будівель

- технічні засоби протидимового захисту будівель при пожежі;

- захист працівників під час виробничих аварій;

- наслідки енергетичного забруднення атмосфери;

- заходи підвищення енергоефективності систем забезпечення мікроклімату;

- енергетичний паспорт будівлі;

вміти:

- визначати нормативні параметри повітряного середовища у приміщеннях;

- визначити повітрообмін, витрату зовнішнього та рециркуляційного повітря у приміщеннях;

- контролювати стан повітряного середовища у приміщеннях різного призначення

- визначити час евакуації людей під час пожежі та час задимлення приміщення;

- визначити витрату диму, що видаляється при пожежі;

- конструювати систему димовидалення;

- аналізувати енергоефективність будівель і споруд.

- Програма навчальної дисципліни

Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд.

Змістовий модуль 1. Забезпечення  безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд.

Тема 1. Параметри повітряного середовища у приміщеннях. Нормативні параметри повітряного середовища у приміщеннях. Вплив параметрів повітряного середовища в приміщеннях на здоров’я і працездатність людини. Поняття мікроклімату. Нормативні параметри зовнішнього повітря. Забезпеченість параметрів повітря. Види нормативних параметрів повітряного середовища приміщень. Умови комфортності.

Тема 2. Підтримання нормативних параметрів повітряного середовища у приміщеннях в умовах сучасного будівництва. Технічні засоби підтримання нормативних параметрів повітряного середовища у приміщеннях в умовах сучасного будівництва. Підтримання санітарної норми витрати зовнішнього повітря та норм екологічної безпеки припливного повітря. Очищення повітря від пилу. Підтримання нормативних температур, відносної вологості та швидкості повітря у робочій зоні в умовах сучасного будівництва.

Тема 3. Екологічна безпека будівельних матеріалів, елементів інтер’єру та обладнання у штатному режимі та при пожежі. Виділення шкідливостей від конструктивних та оздоблювальних матеріалів, меблів, побутової та оргтехніки, технологічного обладнання у штатному режимі. Виділення шкідливостей від конструктивних та оздоблювальних матеріалів, меблів, побутової та оргтехніки, технологічного обладнання при пожежі.

Тема 4. Боротьба зі шкідливостями у громадських та промислових будівлях засобами вентиляції та кондиціонування повітря. Асиміляція та видалення тепловологонадлишків за допомогою систем вентиляції та кондиціонування повітря. Асиміляція та видалення шкідливих речовин за допомогою систем вентиляції та кондиціонування повітря.

Тема 5. Дослідження та контроль стану повітряного середовища. Поняття про прилади фіксації, контролю та реєстратори даних. Основні принципи роботи приладів вимірювання параметрів повітряного середовища. Нормативні вимоги до дослідження стану повітряного середовища.

Тема 6. Протипожежний захист будівель та протидимова вентиляція. Небезпечні та шкідливі фактори, що виникають під час пожежі. Стадії розвитку пожежі у будівлі. Архітектурні та конструктивні протипожежні вимоги до будівель. Організація шляхів евакуації. Протидимова вентиляція.

Тема 7. Робота будівель і споруд під час виробничих аварій. Небезпечні та шкідливі фактори, що виникають під час виробничих аварій. Захист працівників та навколишнього середовища при аваріях на виробництві. Аварійна вентиляція.

Тема 8. Енергетичне забруднення навколишнього середовища та боротьба з ним. Вплив енергетичного забруднення атмосфери на екологічну обстановку. Необхідність підвищення енергоефективності. Оцінка відповідності будівель вимогам енергоефективності. Класифікація будівель за енергоефективністю. Енергетичний паспорт будівлі.

Тема 9. Енергетичне забруднення навколишнього середовища та боротьба з ним. Основні заходи підвищення енергоефективності теплозахисної оболонки будівель. Основні заходи підвищення енергоефективності опалення. Основні заходи підвищення енергоефективності вентиляції та кондиціонування повітря.

Змістовий модуль 2. Розрахунок потрібного повітрообміну у приміщенні  глядацької зали та розробка заходів протидимового захисту глядацької зали.

Тема 10. Складання балансу шкідливостей глядацької зали. Задача 1. Визначення балансу теплоти, вологи та вуглекислого газу в глядацькій залі. Розрахунок теплонадходжень у приміщення глядацької зали. Надходження вологи. Надходження шкідливих газів.

Тема 11. Визначення потрібного повітрообміну в приміщенні  глядацької зали. Задача 2. Визначення повітрообміну та мінімальної витрати зовнішнього повітря у глядацькій залі. Визначення повітрообміну для приміщення глядацької зали: за санітарними нормами, на розбавлення вуглекислого газу до ГДК, на асиміляцію теплонадлишків, на асиміляцію вологонадлишків. Складання таблиці результатів розрахунку. Обґрунтовування прийнятого повітрообміну.

Тема 12. Розробка заходів протидимового захисту глядацької зали.

Задача 3. Визначення необхідності протидимового захисту глядацької зали.. Визначення часу евакуації людей. Розрахунок часу задимлення приміщення. Порівняння часу евакуації людей з часом задимлення приміщення.

Тема 13. Розробка заходів протидимового захисту глядацької зали.

Задача 4. Розробка протидимового захисту глядацької зали. Визначення витрати диму, що видаляється при пожежі з глядацької зали двома способами. Розробка системи димовидалення.

- Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | інд | срс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд. |  |  |  |  |  |  |
| Змістовний модуль 1. Забезпечення безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд. |  |  |  |  |  |  |
| - Тема 1. Параметри повітряного середовища у приміщеннях. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Тема 2. Підтримання нормативних параметрів повітряного середовища у приміщеннях в умовах сучасного будівництва. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Тема 3. Екологічна безпека будівельних матеріалів, елементів інтер’єру та обладнання у штатному режимі та при пожежі. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Тема 4. Боротьба зі шкідливостями у громадських та промислових будівлях засобами вентиляції та кондиціонування повітря. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Тема 5. Дослідження та контроль стану повітря-ного середовища. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Тема 6. Протипожежний захист будівель та протидимова вентиляція. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Тема 7. Робота будівель і споруд під час вироб-ничих аварій. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Тема 8. Енергетичне забруднення навколишнього середовища та боротьба з ним. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Тема 9. Заходи підвищення енергоефективності будівель. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 1 | 18 | 12 | - | - | - | 6 |
| Змістовний модуль 2. Розрахунок потрібного повітрообміну у приміщенні глядацької зали та розробка заходів протидимового захисту глядацької зали. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Складання балансу шкідливостей глядацької зали. | 2 | - | 2 | - | 8 | 2 |
| Тема 11. Визначення потрібного повітрообміну в приміщенні глядацької зали. | 2 | - | 2 | - | 8 | - |
| Тема 12. Визначення необхідності протидимового захисту глядацької зали. | 2 | - | 2 | - | 7 | 2 |
| Тема 13. Розробка заходів протидимового захисту глядацької зали. | 2 | - | 2 | - | 7 | - |
| Разом за змістовим модулем 2 | 8 | - | - | - | 30 | 4 |
| Усього годин | 60 | 12 | 8 | - | 30 | 10 |

5. Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма |
| 1 | Складання балансу шкідливостей глядацької зали. | 2 |
| 2 | Визначення потрібного повітрообміну в приміщенні глядацької зали. | 2 |
| 3 | Визначення необхідності протидимового захисту глядацької зали. | 2 |
| 4 | Розробка заходів протидимового захисту глядацької зали. | 2 |
|  | Разом | 8 |

6. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма |
| 1 | Тема 3. Екологічна безпека будівельних матеріалів, елементів інтер’єру та обладнання у штатному режимі та при пожежі. | 2 |
| 2 | Тема 7. Робота будівель і споруд під час виробничих аварій. | 2 |
| 3 | Консультації та захист студентами «Визначення повітрообміну та мінімальної витрати зовнішнього повітря у приміщенні громадської будівлі». | 2 |
| 4 | Консультації та захист студентами «Розробка протидимового захисту приміщення громадської будівлі». | 2 |
|  | Разом | 8 |

7. Індивідуальні завдання

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма |
| 1 | Визначення балансу теплоти, вологи та вуглекислого газу в глядацькій залі. | 8 |
| 2 | Визначення повітрообміну та мінімальної витрати зовнішнього повітря у глядацькій залі. | 8 |
| 3 | Визначення необхідності протидимового захисту. | 7 |
| 4 | Розробка протидимового захисту глядацької зали. | 7 |
|  | Разом | 30 |

Для поглибленого вивчення і закріплення теоретичних знань студенти виконують розрахунково-графічну роботу. Вона складається з розв’язання чотирьох задач: виконується на аркушах формату А4.

РГР 1.  Визначення повітрообміну та мінімальної витрати зовнішнього повітря у приміщенні громадської будівлі.

Задача 1. Визначення балансу теплоти, вологи та вуглекислого газу в глядацькій залі. Розрахунок теплонадходжень у приміщення глядацької зали. Надходження вологи. Надходження шкідливих газів.

РГР 2. Визначення потрібного повітрообміну в приміщенні  глядацької зали.

Задача 2. Визначення повітрообміну та мінімальної витрати зовнішнього повітря у глядацькій залі. Визначення повітрообміну для приміщення глядацької зали: за санітарними нормами, на розбавлення вуглекислого газу до ГДК, на асиміляцію теплонадлишків, на асиміляцію вологонадлишків. Складання таблиці результатів розрахунку. Обґрунтовування прийнятого повітрообміну.

РГР 3.  Необхідність заходів протидимового захисту глядацької зали.

Задача 3. Визначення необхідності протидимового захисту. Визначення часу евакуації людей. Розрахунок часу задимлення приміщення. Порівняння часу евакуації людей з часом задимлення приміщення.

РГР 4. Розробка заходів протидимового захисту глядацької зали.

Задача 4. Розробка протидимового захисту глядацької зали. Визначення витрати диму, що видаляється при пожежі з глядацької зали двома способами. Розробка системи димовидалення.

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний, інформаційно- ілюстративний, наочний та практичний, проблемний та пошуковий методи навчання із застосуванням аудиторних занять, вирішення фахових задач, комплексних розрахункових завдань і реферативних оглядів.

Лекційні заняття – проводяться з метою отримання опорних знань шляхом узагальнень попередньо викладених тем, застосування структурно-логічних схем організації безпечної експлуатації будівель і споруд різного призначення.

Практичні заняття – проводяться з метою отримання студентами практичних навичок у проектуванні та розрахунках енергоефективних систем забезпечення мікроклімату та протидимового захисту будівель і споруд.

Під час самостійної роботи студенти засвоюють отримані навички у проектуванні і розрахунках енергоефективних систем забезпечення мікроклімату та протидимового захисту будівель і споруд під час виконання відповідних розрахунків та кресленю у розрахунково-графічній роботі.

9. Методи контролю

Контрольні заходи передбачають проведення вхідного (за необхідністю), поточного, модульного та підсумкового контролів.

Вхідний, поточний, модульний контролі здійснюються під час проведення практичних та індивідуальних занять з викладачем.

Підсумковий контроль проходить у вигляді захисту РГР та здачі іспиту з фаху.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під-сум. тест (іс-пит) | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовний модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Змістовний модуль 2 |  |  |  | 30 | 100 |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | Т13 |  |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |

За виконання розрахунково-графічної роботи

| Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | 100 |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для іспиту, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

11. Методичне забезпечення

- Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд. Модуль 3. Підтримання екологічно безпечного повітряного середовища у приміщеннях будівель і споруд: Методичні вказівки до практичних занять / Уклад.: В.О. Мілейковський. –
К.: КНУБА, 2013. – 36 с.

12. Рекомендована література

Базова

- ДБН В.1.2-8-2008. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища / Мінрегіонбуд України. –К.: Укрархбудінформ, 2008. – 22с.

- ДБН В.2.2-9-2009. Громадські будинки та споруди / Держбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 47 с.

- ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки./ Мінбуд України, 2005.-66с.

- ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – К.:Мінбуд України,2016.– 65 с.

- ДБН В.2.05-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання. – Мінрегіонбуд України, 2013.-141 с.

- ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений / Постанова № 42 МОЗ України. – К.: МОЗ України, 1999.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. Переиздание с изм. №1– М.:1996 г.

Допоміжна

- Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование: Справочник / Г.В.Русланов, М.Я.Розкин, Э.Л.Ямпольский.–К.:Будівельник,  1983. – 272 с.

- Проектирование промышленной вентиляции. Справочник / Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. – К.:Будівельник, 1983.–256 с.

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г.Староверова. Изд 3-е. Ч.II. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1978. – 509 с.

- Баркалов В.Б., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях.-М.:Стройиздат, 1982.–269 с.

- Участкин П.В. Вентиляция, кондиционирование воздухаи отопление на предприятиях легкой промышленности. –М.:Легкая индустрия, 1980.–344 с.

- Богословский В.Н. Отопление и вентиляция: ученик для ВУЗов. ч.2. Вентиляция / Под ред.. В.Н.Богословского. –М.: Стройиздат, 1976г.–440 с.

- Справочник по теплоснабжению и вентиляции. (Изд. 4-е, перераб. и доп.). 
Кн 2-я / Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем  и др. К.: Будівельник, 1976г.–352 с.

- Методические указания к курсовому проекту «Вентиляция общественного здания» / Сост. А.Я.Ткачук, В.П.Корбут.– К.:КИСИ, 1987.– 76с.

13. Інформаційні ресурси

- Бібліотека та читальна зала КНУБА в тому числі її електронний сайт  - http://library.knuba.edu.ua/ .

- Сайт будівельних нормативних актів (СНиП, ДБН…)  http://www.budinfo.org.ua

- Бібліотека кафедри теплогазопостачання і вентиляції, ауд. 194-а