ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Нормативні параметри повітряного середовища

- Дія параметрів повітряного середовища у приміщеннях на здоров’я людини. Необхідність штучного підтримання параметрів повітряного середовища.

- Вибір нормативних параметрів зовнішнього повітря. Поняття про забезпеченість.

- Нормативні параметри повітряного середовища в приміщеннях. Види параметрів.

- Мінімальна витрата (санітарна норма) зовнішнього повітря. Обґрунтування необхідності її подачі до приміщень. Технічні засоби її підтримання.

- Підтримання нормативних параметрів повітряного середовища в приміщеннях сучасних будівель і споруд.

- Контроль стану повітряного середовища у приміщення. Методи та технічні засоби.

- Основні джерела шкідливих речовин у приміщеннях сучасних будівель при нормальному режимі експлуатації. Їхня характеристика.

Боротьба зі шкідливостями у приміщеннях

- Виділення шкідливих речовин від будівельних матеріалів, меблів та обладнання у штатному режимі експлуатації будівель.

- Основні джерела шкідливих речовин у приміщеннях сучасних будівель при пожежі. Їхня характеристика.

- Виділення шкідливих речовин від будівельних матеріалів, меблів та обладнання при пожежі.

- Поняття «шкідливість» при вентиляції та кондиціонуванні повітря будівель і споруд. Основні шкідливості у приміщеннях. Джерела теплонадходжень, вологонадходжень та надходжень шкідливих речовин у приміщеннях.

- Баланс теплоти, вологи та шкідливих речовин у вентильованих приміщеннях.

- Асиміляція тепловологонадлишків у приміщеннях при вентиляції та кондиціонуванні повітря.

- Асиміляція надлишків шкідливих речовин у приміщеннях при вентиляції та кондиціонуванні повітря.

- Небезпечні та шкідливі фактори під час пожежі.

- Основні етапи розвитку пожежі у будівлі. Їхня характеристика.

- Основні протипожежні вимоги до будівель і споруд. Організація шляхів евакуації людей при пожежі.

- Протидимова вентиляція. Призначення та нормативні вимоги.

- Основні конструктивні рішення протидимової вентиляції.

- Виробничі аварії. Небезпечні та шкідливі фактори.

- Захист працівників та навколишнього середовища при виробничих аваріях. Призначення аварійної вентиляції.

- Основні конструктивні рішення аварійної вентиляції.

Боротьба з енергетичним забрудненням атмосфери

- Поняття про енергетичне забруднення атмосфери. Небезпека та можливі наслідки енергетичного забруднення.

- Екологічне обґрунтування необхідності підвищення енергоефективності.

- Основні заходи підвищення енергоефективності у будівлях і спорудах, обладнаних системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

- Оцінка відповідності будівель вимогам енергоефективності. Поняття про енергоаудит.

- Поняття про енергетичний паспорт будівлі. Зміст енергетичного паспорта будівлі.