ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

- Які параметри повітряного середовища у приміщеннях впливають на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає температура повітря на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає радіаційна температура на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає вологість повітря на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає швидкість повітря на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає концентрація CO2 у повітрі на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає концентрація CO у повітрі на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає концентрація O2 у повітрі на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає концентрація легких позитивних аероіонів на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливає концентрація легких негативних аероіонів на здоров’я та працездатність людини?

- Якщо у повітрі є висока концентрація важких аероіонів, то який висновок слід зробити?

- Як впливає рівень шуму на здоров’я та працездатність людини?

- Як впливають запахи на здоров’я та працездатність людини?

- Які нормативні документи регламентують параметри повітряного середовища приміщень?

- Від чого залежить мінімальна витрата (санітарна норма) зовнішнього повітря?

- Які ви знаєте види параметрів мікроклімату приміщень?

- Наведіть умови комфортності людини.

- Які системи призначені для підтримання параметрів повітряного середовища в приміщенні?

- Які наслідки спричиняє цілодобове закриття металопластикових вікон за відсутності припливної вентиляції e приміщенні?

- Чи можуть повністю рециркуляційні Split-«кондиціонери» забезпечити не шкідливі для здоров’я людини умови у не вентильованому приміщенні.

- Для чого виконуються дослідження стану повітряного середовища у робочій зоні приміщення?

- Види приладів для вимірювання температури повітря.

- Які прилади використовується для вимірювання температури твердих поверхонь.

- Види приладів для вимірювання атмосферного тиску.

- Види приладів для вимірювання тисків повітря.

- Види приладів для вимірювання відносної вологості повітря.

- Види приладів для вимірювання швидкості повітря.

- Види приладів для вимірювання концентрації речовин у повітря.

- Види приладів для вимірювання концентрації аероіонів у повітрі.

- Види приладів для вимірювання електромагнітних хвиль, електричних та магнітних полів.

- Методика виконання досліджень.

- У якому вигляді наводяться результати досліджень?

- Які основні види забруднень виділяються конструктивними матеріалами?

- Які основні види забруднень виділяються лаками, емаллю та фарбами різних видів?

- Які основні види забруднень виділяються матеріалами меблів?

- Які основні види забруднень виділяються матеріалами меблевої оббивки?

- Які основні види забруднень виділяються теплоізоляційними матеріалами?

- Які основні види забруднень виділяються побутовою технікою?

- Які основні види забруднень виділяються різними видами оргтехніки?

- Які нормативні документи регламентують допустимі концентрації шкідливих речовин?

- Як знизити концентрацію основних шкідливих речовин у приміщеннях?

- Які види забруднень та шкідливих факторів крім хімічних сполук виділяються побутовою, оргтехнікою та технологічним обладнанням?

- Які джерела електромагнітного випромінювання є у житлових та громадських будинках

- Чи регламентується рівень електромагнітного випромінювання і якими нормами?

- Як знизити рівень електромагнітного випромінювання від побутової техніки та обладнання?

- Що крім електробезпеки дає заземлення побутової техніки, оргтехніки та обладнання?

- Які причини знижують рівень аероіонів у приміщеннях і як його відновити?

- Чи є енергоефективність фактором екологічної безпеки?

- Яким чином заходи підвищення енергоефективності можуть знизити шкідливий вплив навколишнього середовища на людину?

- Чи правильне відоме твердження: «Теплові викиди незрівнянно малі у порівнянні з енергією Сонця, що надходить на Землю. Тому ці викиди не можуть зашкодити навколишньому середовищу». Якщо ні, то в чому помилка?

- Як зменшити енергетичні викиди від опалення будинку?

- Які нормативні документи регламентують опір теплопередачі огороджувальних конструкцій будинку.

- Які відомі системи опалення не відповідають вимогам енергоефективності та не можуть бути використані у сучасному будівництва.

- Чому радіаційне опалення дозволяє заощадити енергію?

- Який можливий негативний вплив теплового опромінення на здоров’я людини?

- Чи можна встановити радіаційні випромінювачі безпосередньо над робочим місцем?

- Які нормативні документи обмежують радіаційну температуру приміщення?

- Чому при конвективному опаленні для комфортного самопочуття людини слід підвищувати температуру внутрішнього повітря?

- Які основні заходи підвищення енергоефективності слід передбачити у системах опалення?

- Які основні заходи підвищення енергоефективності слід передбачити у системах вентиляції?

- Які основні заходи підвищення енергоефективності слід передбачити у системах кондиціонування повітря?

- Які основні небезпечні фактори виникають під час пожежі?

- Які шкідливі речовини можуть виділяти у повітря будівельні, оздоблювальні матеріали, меблі та техніка під час пожежі?

- Які основні етапи розвитку пожежі у приміщенні?

- Що таке межа вогнестійкості конструкції?

- Яким чином організовуються шляхи евакуації при пожежі?

- Які конструкції незадимлюваних сходових кліток Ви знаєте?

- З яких приміщень необхідне видалення диму?

- Як влаштовуються системи димовидалення?

- Де необхідно створювати підпір при пожежі?

- Які нормативні документи регламентують протидимову вентиляцію?

- Які методики розрахунку витрати диму при пожежі Ви знаєте?

- Які вимоги до вогнестійкості повітроводів систем протидимового захисту?

- Що слід передбачити при проході повітроводами протипожежних перешкод?

- Які категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою?