Теми індивідуальних завдань

Збалансоване природокористування

1.Характеристика водокористувачів, які входять до складу ВГК (водогосподарського комплексу).

1.Схеми водопостачання та водовідведення промислових підприємств

3.Змішування стічних вод з водою водойм. Коефіцієнти змішування

- Ефективність використання води на промислових підприємствах (кількість використаної зворотної води, Рзв,%; втрати води, Рвт,%; коефіцієнт використання, Квик).

5.Санітарні вимоги до умов випуску стічних вод у водойму

5.Надати перелік основних напрямків зменшення водопостачання.

6.Складання схеми матеріального виробництва в заданому річковому створі.

7.Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод

8.Розрахунковий водовідбір учасників ВГК (водогосподарського комплексу) за добовим водоспоживанням.

9.Сучасне використання підземних вод по областях України

10.Зворотні системи водопостачання, концентрація іонів у циркуляційній воді.

11.Які фактори впливають на процес самоочищення водоймищ?

12.Кількісний аналіз джерел водопостачання

13.Біологічне забруднення підземних вод. Захищеність підземних вод

14.Побудова і розрахунок балансової схеми водопостачання і водовідведення міста і промислових підприємств.

15. Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

16.Вимоги до якості води повторного використання у промисловості

17.Гідрологічні умови водного об’єкту

18.Біологічне обростання зворотних систем

19.Фактори, які впливають на процес самоочищення водоймищ

20.Санітарні витрати водотоків

21.Промислове забруднення підземних вод. Межі санітарної охорони підземних водозаборів.

22.Змішування стічних вод з водою водойм. Коефіцієнти змішування

23.Побудова і розрахунок балансової схеми водопостачання і водовідведення міста і промислових підприємств.

23.Визначення необхідного ступеню очистки стічних вод

24. Навести класи якості поверхневих вод

25.Наведіть рівняння розповсюдження інертних домішок у воді проточної водойми.

25. Штучне поповнення підземних вод

- Гідрологічні характеристики водойм та водотоків

- Назвіть причини евтрофікації водоймищ України

- Якісний аналіз джерел водопостачання

- Які стічні води забороняється скидати у водні об’єкти?

- Вимоги до якості води, яка використовується повторно у промисловості

- Розрахунок балансу водних ресурсів.

- Як перевіряти достатність визначеного ступеню очистки стічних вод по БСК.

- Визначення показників якості стічних вод, які поступають на НКОС

- Визначення розрахункового водовідбору

- Визначення ступеня необхідної доочистки стічних вод після біологічної очистки.

- Гідрографічні характеристики водозабору

- Промислове забруднення підземних вод. Межі санітарної охорони підземних водозаборів.

- Розрахунок балансу водних ресурсів