#### Лабораторна робота №4

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

Розроб.

Перевір.

Реценз.

.

Н. Контр.

Затверд.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З¢ЄДНАННІ СПОЖИВАЧІВ     “ТРИКУТНИКОМ”

Літ.

Акрушів

5

КНУБА, фАІТ, _______

Мета роботи

1. Дослідити трифазне коло при з¢єднанні споживачів “трикутником”.

2. Навчитися вимірювати фазні і лінійні струми та напруги.

3. Навчитися будувати за даними досліду векторні діаграми.

4. Навчитися розраховувати потужність трифазного кола.

A4

Z

Y

X

A3

В

ЕL1-3

A

SA1

SA2

ЕL4-6

B

ЕL7-9

C

A1

V2

Вимірювальний комплект К-50

W1

A

V1

A2

B

C

А

А

В

С

С

3~ 220 В, 50 Гц

Проведення дослідів

- Скласти електричне коло згідно із наведеним рисунком:

К50 (К505)

Амперметри А2, А2, А4

Навантаження (лампи ЕL)

Вольтметр V

Батарея конденсаторів С

2.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

Лабораторна робота №4

Виконати симетричне навантаження фаз і виміряти фазні ІАВ, ІВС, ІСА та лінійні ІА, ІВ, ІС струми. Вольтметром із щупами виміряти на затискачах споживачів лінійні напруги. Дані усіх вимірювань записати в таблицю 1.

Таблиця 1

| Дані спостережень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Фазні струми |  |  | Лінійні струми |  |  | Лінійні напруги |  |  | Фазні потужності |  |  | å |
|  | ІАВ | ІВС | ІСА | ІА | ІВ | ІС | UАВ | UВC | UCA | РАВ | РВС | РСА | Р |
|  | А | А | А | А | А | А | В | В | В | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1. Симетричне навантаження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обрив лінійного проводу при симетричному навантаженні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Несиметричне навантаження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Розвантаження фази. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Навантаження з конденсатором у фазі С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Не змінюючи навантаження, вимкнути напругу, від¢єднати один з лінійних проводів, знову подати напругу і записати покази приладів. Зазначити особливості даного режиму.

4. Відновити попередню схему. За допомогою вимикачів SА1 i SА2 створити різні навантаження в фазах і виконати виміри.

Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти відношення лінійних струмів до фазних і порівняти з теоретичним значенням цієї величини.

2. Обчислити активну потужність кожної фази і загальну потужність трифазної системи для всіх випадків навантаження.

3. Побудувати в масштабі за даними дослідів векторні діаграми напруг і струмів для симетричного і несиметричного навантажень фаз.

Лабораторну роботу по дослідженню трифазного електричного кола з'єднаного «трикутником» можна виконати використовуючи програмний продукт Еlectronics Workbench, який призначений для моделювання електричних кіл.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Лабораторна робота №4

Модель електричного трифазного кола - з'эднання споживачів «трикутником» при різних режимах навантаження.

Замість ламп розжарення використовуємо резистори з опором 1250 Ом, що відповідає за потужністю лампі розжарення (40 Вт). У фазі А: з допомогою вимикача S1(1) можемо вмикати один опір або три. У фазі В: можемо вмикати з допомогою вимикача S2(2) два опора або всі три. У фазі С: можемо вмикати з допомогою вимикача S3(3) три опора або вимикати їх (режим «розвантаження фази»). Вимикач S4(4) призначений для створення режиму «обрив лінійного проводу».

Стан контактів вимикачів при різних режимах навантаження:

- Симетричне навантаження: S1, S2, S3, S4 – замкнено;

- Обрив лінійного проводу (фаза С) при симетричному навантаженні – S1, S2, S3 – замкнено, S4 – розімкнено;

- Несиметричне навантаження: S1, S2 – розімкнено, а S3, S4 – замкнено;

- Розвантаження фази при симетричному навантаженні фаз А і В: S1, S2, S3 – замкнено, а S4 – розімкнено;

- Симетричне навантаження у фазах А і В і з конденсатором у фазі С: S1, S2, S3, S4- замкнено (дослідження робити на вимогу викладача).

У дужках коло кожного вимикача, наприклад S1(1) вказано символ на клавіатурі, натискаючи який призводимо до вмикання або вимикання контакту. Натискаючи на клавішу «1» замикаємо або розмикаємо вимикач S1.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Лабораторна робота №4

Векторні діаграми

UCA

UBC

UAB

UBC

UAB

UCA

UBC

UAB

UCA

UBC

UAB

UCA

UBC

UAB

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Лабораторна робота №4

Висновки: