Питання на залік

1. Назвіть основні параметри якості електричної енергії.

2. Назвіть допоміжні параметри якості електричної енергії.

3. Яка величина нормально допустимого відхилення фазної напруги?

4. Яка величина нормально допустимого відхилення частоти?

5. Яка величина гранично допустимого відхилення фазної напруги?

6. Яка величина гранично допустимого відхилення частоти?

7. Дайте визначення терміну «аварія електропостачання».

8. Назвіть основні причини відхилення напруги в мережі від номінальних значень.

9. Який вплив відхилення напруги на роботу освітлення?

10. Який вплив відхилення напруги на роботу електроприводу?

11. Який вплив відхилення напруги на роботу електронної апаратури?

12. Який вплив відхилення напруги на роботу технологічного обладнання?

13. Які Ви знаєте способи зниження відхилення напруги?

14. Який вплив відхилення частоти на роботу електрообладнання?

15. Способи зниження відхилення частоти.

16. Визначення поняття «коливання напруги» та причина його виникнення.

17. Вплив коливання напруги на роботу електрообладнання.

18. Основні параметри коливань напруги.

19. Заходи із зниження коливань напруги.

20. Визначення поняття «несинусоїдність напруги» та причина її виникнення.

21. Вплив несинусоїдності напруги на роботу електрообладнання.

22. Основні параметри несинусоїдності напруги.

23. Заходи із зниження несинусоїдності напруги.

24. Визначення поняття «несиметричність напруги» та причина її виникнення.

25. Вплив несиметричності напруги на роботу електрообладнання.

26. Основні параметри несиметричності напруги.

27. Заходи із зниження несиметричності напруги.

28. Визначення поняття «провал напруги» та причина його виникнення.

29. Вплив провалів напруги на роботу електрообладнання.

30. Основні параметри провалів напруги.

31. Заходи із зниження провалів напруги.

32. Визначення поняття «імпульсу напруги» та причина його виникнення.

33. Основні параметри імпульсів напруги.

34. Визначення поняття «тимчасове перенапруження» та причина його виникнення.

35. Основні параметри тимчасового перенапруження.

36. Заходи із зниження імпульсного і тимчасового перенапруження.

37. Основні завдання контролю якості електроенергії.

38. Вимоги стандарту до контролю якості електроенергії.

39. Періодичність вимірювань параметрів якості електроенергії.

40. Що таке електромагнітна суиісність?

41. Назвіть основні причини виникнення електромагнітного зв'язку між джерелом і приймачем перешкод.

42. Перелічіть основні організації, які займаються стандартизацією вимог щодо електромагнітної сумісності.

43. Основні задачі по забезпеченню електромагнітної сумісності.

44. Способи компенсації реактивної потужності в електричній мережі.

45. Основні причини росту електромагнітних завад.

46. Організаційне забезпечення електромагнітної сумісності.

47. Технічне забезпечення електромагнітної сумісності.

48. Норми і рекомендації щодо електромагнітної сумісності.

49. Основні заходи економії електроенергії на освітленні.

50. Основні заходи економії електроенергії на електроприводі.

51. Основні заходи економії електроенергії на електрообігріві.

52. Основні заходи економії електроенергії при охолодженні середовища і продукції.

53. Основні заходи економії електроенергії при кондиціонуванні повітря.

54. Основні заходи економії електроенергії при використанні побутових та інших пристроїв.

55. Економічне обґрунтування заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

56. Перспективні ефекти від заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

57. Етапи вирішення задачі розрахунку зниження технологічних витрат і прямих втрат енергії.

58. Рівняння балансу електроенергії.

59. Що таке «енергетичне обстеження»?

60. Основні завдання енергоаудиту.