Створення  висотної  основи

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 25, стор. 30. Глава 1. НІВЕЛЮВАННЯ. Нівелювання ІІ – ІМ класів і технічне нівелювання у містах, селах, на промислових та будівельних майданчиках.

Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Складання проекту ходів. Детальне рекогностування пунктів. Підготовка приладів до роботи. Нівелювання за прийнятою програмою. Перевірка і обробка польових журналів.

Камеральні роботи. Остаточна камеральна обробка, складання каталогів і схем.

Таблиця 9 (25)

Нівелювання

Одиниця виміру – §1 та 2 – 1 км подвійного ходу;

§3 та 4 – 1 км одинарного ходу

| § | Найменування робіт | Категорія складності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
|  | Нівелювання: ІІ класу ІІІ класу ІV класу технічне | 1265,60 4,7 994,40 4,3 452,00 3 384,20 | 1672,40 4,7 1220,40 4,3 542,40 3 452,00 | 2440,80 4,7 1536,80 4,3 678,00 3 587,60 | 3209,20 4,7 2214,80 4,3 904,00 3 813,60 | 4746,00 4,7 3435,20 4,3 1220,40 3 1130,00 |

П р и м і т к а: 1. Вартість прокладання одиничних ходів нівелювання 3 класу визначається за цінами § 2 із застосуванням коефіцієнта 0,6 - для польових і 0,8 - для камеральних робіт.

2. Вартість виконання технічного нівелювання по пікетажу визначається за цінами § 4 із застосуванням коефіцієнтів, наведених у таблиці 9.1 (23).

Таблиця 9.1 (23)

Нівелювання по пікетажу

| § | Найменування робіт | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Нівелювання по готовому пікетажу, м : 100 50 20 | 1,1 1,2 1,4 |

Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і визначається в залежності від показників, наведених у таблиці 9.2 (24).

Таблиця 9.2 (24)

Категорія складності

| Ухил місцевості по трасі ходу | Кількість штативів на 1 км ходу | Категорія складності при русі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабкому | середньому | інтенсивному |
| До 0,03 Від 0,03 до 0,05 Від 0,05 до 0,07 Більше 0,07 | 8 – 12 13 – 20 21 – 27 28 – 35 | I II III IV | II III IV V | III IV V - |