Сравнительные испытания цементов на разных приборах

18…19 декабря 2007 г.

| Организация | НИИСМИ |  |  | CERESIT Henkel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Товарова |  |  | Blaine |  |  |
| № пробы | №1 | №2 | №3 | №1 | №2 | №3 |
| Время помола, , (час) | 1 час | 2 час | 3 час | 1 час | 2 час | 3 час |
| Уд.поверхность, S (см2/г) | 4534 | 5465 | 6198 | 4043 | 4902 | 5537 |
| Остаток на сите №008 |  |  |  |  |  |  |

Примечание.  Все пробы предварительно просеивались через сито №013