## x-ray
ПРОГРАММА
для вычисления межплоскостных расстояний (d, нм),
составленную по формуле Брегга l=2d sinQ
0 | d, нм |  | 0 | d, нм | 0 | d, нм | 0 | d, нм |  | 0 | d, нм
5 | 0.8845 |  | 10 | 0.44394 | 15 | 0.29785 | 20 | 0.22539 |  | 25 | 0.18241
5.25 | 0.84249 |  | 10.25 | 0.43322 | 15.25 | 0.29308 | 20.25 | 0.22273 |  | 25.25 | 0.18072
5.5 | 0.8043 |  | 10.5 | 0.42302 | 15.5 | 0.28847 | 20.5 | 0.22012 |  | 25.5 | 0.17906
5.75 | 0.76944 |  | 10.75 | 0.41329 | 15.75 | 0.284 | 20.75 | 0.21759 |  | 25.75 | 0.17744
6 | 0.73749 |  | 11 | 0.40401 | 16 | 0.27968 | 21 | 0.21511 |  | 26 | 0.17585
6.25 | 0.70811 |  | 11.25 | 0.39515 | 16.25 | 0.27549 | 21.25 | 0.2127 |  | 26.25 | 0.1743
6.5 | 0.68098 |  | 11.5 | 0.38667 | 16.5 | 0.27143 | 21.5 | 0.21034 |  | 26.5 | 0.17277
6.75 | 0.65587 |  | 11.75 | 0.37855 | 16.75 | 0.26749 | 21.75 | 0.20804 |  | 26.75 | 0.17127
7 | 0.63256 |  | 12 | 0.37078 | 17 | 0.26367 | 22 | 0.20579 |  | 27 | 0.1698
7.25 | 0.61085 |  | 12.25 | 0.36332 | 17.25 | 0.25996 | 22.25 | 0.20359 |  | 27.25 | 0.16836
7.5 | 0.5906 |  | 12.5 | 0.35617 | 17.5 | 0.25636 | 22.5 | 0.20144 |  | 27.5 | 0.16695
7.75 | 0.57166 |  | 12.75 | 0.3493 | 17.75 | 0.25286 | 22.75 | 0.19935 |  | 27.75 | 0.16556
8 | 0.55391 |  | 13 | 0.34269 | 18 | 0.24947 | 23 | 0.19729 |  | 28 | 0.1642
8.25 | 0.53723 |  | 13.25 | 0.33634 | 18.25 | 0.24616 | 23.25 | 0.19529 |  | 28.25 | 0.16287
8.5 | 0.52154 |  | 13.5 | 0.33022 | 18.5 | 0.24295 | 23.5 | 0.19333 |  | 28.5 | 0.16156
8.75 | 0.50675 |  | 13.75 | 0.32433 | 18.75 | 0.23982 | 23.75 | 0.19141 |  | 28.75 | 0.16027
9 | 0.49279 |  | 14 | 0.31865 | 19 | 0.23678 | 24 | 0.18953 |  | 29 | 0.15901
9.25 | 0.47958 |  | 14.25 | 0.31318 | 19.25 | 0.23382 | 24.25 | 0.18769 |  | 29.25 | 0.15777
9.5 | 0.46707 |  | 14.5 | 0.30789 | 19.5 | 0.23094 | 24.5 | 0.18589 |  | 29.5 | 0.15655
9.75 | 0.45521 |  | 14.75 | 0.30278 | 19.75 | 0.22813 | 24.75 | 0.18413 |  | 29.75 | 0.15535
Масштаб ленты:
1 градус = | 12 | мм (ввести)
угол целый, Q (ввести) - |  |  |  | 13 | угол, Q = | 13.3333 |  |  | угол, Q (ввести) = | 30
мм (ввести) - |  |  |  | 4 | d, нм = | 0.33428 |  |  | d, нм = | 0.15418