## Slide 1
I0, Вт(м2нм)
, нм
УФ ВC ІЧ
Спектр солнечной радиации
1 – солнечное излучение за пределами атмосферы 2 – излучения абсолютно черного тела, 3 – прямое солнечное излучение на уровне моря (солнечные лучи падают на поверхность земли под прямым углом, небо безоблачное)
Спектральная характеристика пропускания обычного строительного стекла толщиной 6 мм
Довжина хвилі, нм
Світлопропускання, %
ВС
УФ
ИК
20%
80%
>3000 нм
<3000 нм
100%

## Slide 2
11 Сонячні теплонадходження……………………………………………... 41
11.1 Методика розрахунку……………………………………………….. 41
11.2 Загальні сонячні теплонадходження………………………………41
11. 3 Елементи сонячних теплонадходжень………………………… 42
11.4 Елементи затінення…………………………………………………. 47
11.5 Теплове випромінювання в атмосферу………………………… 58

## Slide 3
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
При расчёте Fhor были приняты следующие допущения:
- прямая S и рассеянная D радиация поступает от неба выше экранирующего здания;
- экранирующее здание отражает 50% падающей на него рассеянной радиации D||;
- отраженная от земной поверхности радиация R полностью поступает на облучаемую поверхность.
В этом случае расчётная формула имеет вид:

## Slide 4
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
При расчёте Fov считалось, что:
- прямая S и рассеянная D радиация поступает от неба ниже свеса;
- от свеса отражается 50% радиации Q, поступающей на него от земной поверхности (при этом, считается, что земная поверхность освещается только половиной неба);
- отраженная от земной поверхности радиация R полностью поступает на облучаемую поверхность.
В этом случае расчётная формула имеет вид:

## Slide 5
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
Для рёбер расчётная формула имеет вид
где D – энергетическая освещенность ребра рассеянной солнечной радиацией, Вт/м2;
R – энергетическая освещенность ребра отраженной от земной поверхности радиацией, Вт/м2.

## Slide 6
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
Предлагаемый метод определения коэффициента затенения является дальнейшим совершенствованием комплексных солнечных карт.
Идея нашего метода заключается в нанесении на солнечную карту для плоскости соответствующей ориентации 100 точек, которые распределены по карте в соответствии с вкладом элементарных участков неба в энергетическую освещенность этой плоскости.
Такие энергетические карты должны быть построены отдельно для прямой и рассеянной радиации.
Отражённую радиацию от каждого отдельного объекта можно считать равномерно яркой, а яркость определять как произведение энергетической освещенности этой поверхности на её альбедо.
Энергетические карты в настоящее время построены для архитектурно-строительных климатических районов Украины.
Карты построены отдельно для периода отопления и периода перегрева для вертикальных плоскостей восьми ориентаций: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ.

## Slide 7
I архитектурно-строительный климатический район
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
прямая солнечная радиация

## Slide 8
I архитектурно-строительный климатический район
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
прямая солнечная радиация

## Slide 9
Пример расчёта
коэффициента затенения
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения

## Slide 10
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
I архитектурно-строительный климатический район
Отопительный сезон
рассеянная солнечная радиация

## Slide 11
Стационарные солнцезащитные устройства и затенения
I архитектурно-строительный климатический район
Сезон перегрева
рассеянная солнечная радиация

## Slide 12
Предлагаемый метод расчета инсоляции, безусловно, сложнее метода, представленного в действующих нормативных документах, однако, разработанная компьютерная программа расчета «РаиН 2013» [22]
значительно упрощает расчет. Интерфейс программы приведен на рис. 19.
Итогом расчета являются дозы УФ облучения в воздухе помещения и на его поверхностях. Если указанные дозы соответствуют установленным уровням бактерицидной эффективности, то величина уровня в соответствующем
окне интерфейса появляется на зеленом фоне, если нет, то на красном.

## Slide 14
Но!
Нет санитарных норм по дозам УФР, привязанных к спектру.
- бактериоцидное действие
- эритемное действие
- образование витамина D
Викладені вище критичні зауваження до публікації [14], аналітичні матеріали інших авторів [6] та проведені нами дослідження дають підстави вважати, що твердження про бактерицидність УФВ як складової інсоляції приміщень [1] не має чіткого наукового обґрунтування.
Ультрафіолетова складова сонячного випромінювання, що проходить через подвійне силікатне скло вікна протягом мінімально необхідної нормативної згідно СН № 2605-82 [1] тривалості інсоляції (2 години) 22 березня ні по спектральним, ні по енергетичним характеристикам не може ефективно бактерицидно діяти на мікрофлору в повітрі житлового приміщення і на внутрішніх його поверхнях.

## Slide 15
2. А психологическое воздействие?
3. Есть европейские нормы
CEN European Daylight Standard (EN 17037) Daylight of Buildings
Но!

## Slide 16
CEN European Daylight Standard (EN 17037) Daylight of Buildings

## Slide 17
Естественное освещение
Это можно сделать, выполнив расчеты освещенности в помещении на рабочей плоскости в течение года, используя временные шаги в один час или меньше. Для этого требуется использование подробной информации о дневном свете в районе строительства, как правило, это почасовая информация о распределении яркости по небу в течение типичного года.
Это также может быть оценено с использованием расчета коэффициентов дневного света по всей рабочей плоскости при пасмурном небе в соответствии со стандартом CIE. В этом случае применяются следующие параметры:
- минимальный нормативный коэффициент дневного света на рабочей плоскости DTM;
- нормативный коэффициент дневного света DT, на части рабочей плоскости, который должен рассматриваться как достаточное условие дневного освещения.
CEN European Daylight Standard (EN 17037) Daylight of Buildings

## Slide 18
Velux Daylight Visualizer

## Slide 19
Но!

## Slide 20
Визначення раціонального опору теплопередачі вікон
залежно від орієнтації при g = 50% для м. Києва
2.2.1. Об’ємно-планувальні рішення
2.2. Загальні принципи проектування енергоефективних будинків
По ДБН 31.