- Класифікація будівель за функціональним призначенням

- Складові частини будівлі

- Об’ємно-планувальні елементи будівлі

- Класифікація приміщень за функціональним призначенням

- Визначення і приклади будівельних конструкцій

- Каркасна будівля, визначення та складові елементи

- Основні конструктивні елементи будівель

- Несучі, ненесучі, самонесучі стіни, перегородки - визначення та відмінності

- Балкон, лоджія, еркер – визначення та відмінності

- Традиційна будівельна система

- Великоблокова будівельна система

- Панельна будівельна система. Переваги і недоліки

- Об’ємно-блокова будівельна система. Переваги і недоліки

- Каркасно-панельна будівельна система. Переваги і недоліки

- Монолітна і збірно-монолітна будівельні системи. Переваги і недоліки

- Процес зведення монолітних залізобетонних конструкцій. Арматура і опалубка

- Будівельна система з несучими та огороджувальними металевими конструкціями

- Будівельні системи з несучими дерев’яними конструкціями

- Правила розмірної прив'язки конструктивних елементів будівель до координаційних осей

- Склад і порядок розроблення проєктної документації для будівництва

- Склад робочого проекту (РП)

- Графічні зображення матеріалів у розрізах креслень

- Класифікація стін

- Несучі стіни

- Матеріали для будівництва несучих стін

- Бетонна несуча стіна. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несуча стіна з газобетонних блоків. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несуча стіна з повнотілої цегли. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несучі стіни з силікатної цегли. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несучі стіни з керамічних блоків. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несучі стіни з керамзитобетону. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Несучі стіни з бруса. Особливості матеріалу, переваги, недоліки

- Отвори в несучій стіні з кладки

- Створення отворів у несучих стінах

- Отвори в несучій стіні з бетону

- Матеріали перегородок в приміщенні

- Цегляні перегородки, зведення цегляних перегородок

- Облицювання стіни з кладки та бетонної стіни

- Штукатурка цегляної стіни, етапи та особливості

- Штукатурка бетонної стіни, етапи та особливості

- Класифікація шпаклівок

- Каркасні перегородки з дерева

- Гіпсокартонні перегородки, складові елементи

- Гіпсокартонні перегородки, особливості монтажу

- Кольорове маркування гіпсокартону

- Різновиди стінових декоративних панелей за матеріалом виготовлення

- Монтаж стінових декоративних панелей

- Дерев’яні стінові панелі та рейки

- МДФ панелі, особливості матеріалу

- Звукоізоляція стін в приміщенні: безкаркасні облицювання

- Звукоізоляція стін в приміщенні: каркасні облицювання

- Шумоізоляційні матеріали для стін

- Матеріали для плинтусів, особливості монтажу

- Тіньовий плінтус прихованого монтажу, схема

- Плінтус прихованого монтажу під led стрічку, схема

- Види стельових багетів та особливості монтажу кожного виду

- Вигнуті, криволінійні перегородки. Особливості монтажу

- Мобільні перегородки

- Класифікація скляних перегородок

- Способи кріплення скляних перегородок до стін, підлоги й стелі

- Типи скла для скляних перегородок

- Smart скло

- Безкаркасні та каркасні перегородки, особливості конструкції

- Види розсувних скляних перегородок, особливості кріплень

- Види конструкцій дверей за способом відкривання

- Двері з МДФ, особливості, переваги та недоліки матеріалу

- Двері зі шпону, особливості, переваги та недоліки матеріалу

- Ламіновані двері, особливості, переваги та недоліки матеріалу

- Двері з ПВХ покриттям, особливості, переваги та недоліки матеріалу

- Елементи конструкції дверного блоку з розпашними дверима. Схема

- Типи дверних ручок

- Конструкція дверей прихованого монтажу. Схема

- Різновиди розсувних дверей. Паралельно-зсувні, розсувно-складні двері

- Фрамуга, визначення, роль фрамуги, схема

- Типи конструкції протипожежних дверей

- Монтаж нових рівнів підлоги в інтер’єрі

- Лінолеум, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- ПВХ плитка, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Ламінат, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Коркова підлога, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Керамічна плитка, особливості монтажу

- Ковролін, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Полімерна підлога, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Коркова підлога, особливості монтажу, переваги і недоліки матеріалу

- Каркасна гіпсокартонна підвісна стеля, етапи монтажу

- Варіанти влаштування прихованого підсвічування в каркасній гіпсокартонній стелі

- Натяжна стеля, особливості монтажу

- Елементи вікна, схема

- Особливості монтажу та конструктивні елементи консольних сантехнічних приладів

- Вимоги до сходів в інтер’єрі

- Сходи на косоурах, схема

- Сходи на тятивах, схема

- Консольні або висячі сходи. Схема

- Варіанти підсвічування сходів

- МДФ та ДСП, відмінність та особливості матеріалів

- Фанера. Особливості матеріалу та сфера застосування в інтер’єрі

- OSB. Особливості матеріалу та сфера застосування в інтер’єрі

- Плити CDF. Особливості матеріалу та сфера застосування в інтер’єрі

- Пластик High Pressure Laminate (HPL). Особливості матеріалу та сфера застосування в інтер’єрі

- Алюміній та нержавіюча сталь, особливості матеріалів

- Мідь, латунь та бронза, особливості матеріалів