ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

____________________ /Леонід Мазуренко/

Розробник силабусу

______________________  /Геннадій ГОЛЕНКОВ/

СИЛАБУС

ОК 24 “ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА”

| 1) Статус освітньої компоненти: основна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Контактні дані викладачів: доцент кафедри електротехніки та електроприводу, кандидат технічних наук, доцент Голенков Г.М., golenkov.gm@knuba.edu.ua. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): «Математичний аналіз», «Фізика», «Теоретична механіка» «Вступ до електромеханіки» , «Електротехнічні матеріали», «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади», «Електричні апарати», «Комп’ютерні технології та програмування», «Електроніка та мікросхемотехніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини», «Теорія автоматичного керування», «Моделювання електромеханічних систем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Коротка анотація дисципліни Мета освітньої компоненти спрямована на отримання майбутніми фахівцями знань щодо проектування й експлуатації електроприводів технологічних процесів будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів. Завданням освітньої компоненти є оволодіння теоретичною базою електроприводу будівельних машин та механізмів та промисловості будівельних матеріалів з орієнтацією на вирішення наукових та практичних задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Програмні результати ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій і підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності. ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань. ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності. ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності. ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками. ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійдіть роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. ПР12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень. ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни. ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж. ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням. ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні. ПР20. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових ПР21. Знати основи запобіганню корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів не доброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності. 6) Структура курсу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семестр | Кількість кредитів | Лекція | Практичне заняття | Лабораторні заняття | Курсовий проект/ курсова робота РГР/Контрольна робота | Самостійні роботи студента | Форма підсумково го контролю |
|  | 5 | 4 | 30 | 16 | 14 | РГР | 60 | Залік |
|  | 6 | 5,5 | 30 | 14 | 16 | КП | 105 | екзамен |
| Сума годин: 285 Кількість кредитів ECTS : 9,5 Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: 120 (4) 7) Зміст курсу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекції: Приведення моментів і сил опору, інерційних мас,. 2 моментів. Механічні характеристики.; Рівняння руху електропривода.. 3; Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження.. 4; Механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного зб. 5дження.; Механічні характеристики двигуна постійного струму змішаного збудження.. 6; Механічні характеристики асинхронного двигуна.. 7; Механічна та кутова характерист. 8ки синхронного двигуна.; Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів.. 9; Регулювання. 10кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження.; Регулювання кутової швидкості електроприводів змінного струму.. 11; Частотне регулювання кутової швидкості синхронного електроприводу.. 12; Система автоматичного регулювання кутової. 13швидкості з жорстким негативним зворотним зв’язком по напрузі.; Автоматичне регулювання моменту електропривода в системі перетворювач-двигун.. 14; Автоматичне регулювання електроприводів змінного струму з частотним управлінням.. 15; Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до основної кутової швидкості та ударний додаток навантаження.. 16; Динамічне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження.. 17; Перехідні режими в приводах з двигунами постійного струму.. 18; Перехідні режими в приводах з двигунами змінного струму.. Практичні заняття:. 1; Автоматизований електропривод механізму підйому крану з асинхронним двигуном.. 2; Вибір кінематичної схеми механізму підйому крана.. 3; Визначення основних вимог до проектування автоматизованого електроприводу механізму підйому крана.. 4; Розрахунок статичних навантажень і побудова діаграми навантажень роботи крана.. 5; Визначення режиму роботи електроприводу механізму підйому крана.. 6; Розрахунок необхідної потужності двигуна. Вибір двигуна за каталогом.. 7; Перевірка вибраного двигуна по температурному режиму і перевантажувальній здатності.. 8; Побудова природньої механічної характеристики вибраного двигуна.. 9; Розрахунок графоаналітичним методом електромеханічних перехідних процесів.. 10; Розробка принципової схеми автоматичного керування електроприводом механізму підйому крана.. 11; Розрахунок електромеханічної тягової характеристики коаксіально-лінійного асинхронного двигуна (ЛАД).. 12; Розрахунок перехідних процесів ЛАД графоаналітичним способом.. 13; Розрахунок місця розташування датчиків положень бігуна молота.. 14; Розробка алгоритму. 15правління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення.; Розробка функціональної схеми управління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення.. Теми лабораторних робіт: 1; Дослідження електромеханічних характеристик двигуна постійного струму паралельного збудження.. 2; Дослідження електромеханічних характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором.. 3; Дослідження електромеханічних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором.. 4; Дослідження електромеханічних характеристик синхронного двигуна.. 5; Дослідження електромеханічних характеристик регульованого електропривода з двигуном постійного струму послідовного збудження.. 6; Дослідження гальмівних характеристик двигуна постійного струму послідовного збудження при динамічному режимі роботи.. 7; Дослідження електромеханічних характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС-НЗ) при регулюванні кутової швидкості якоря за допомогою зміни напруги та опору.. 8; Дослідження гальмівних характеристик ДПС-НЗ противмиканням, в динамічному та генераторному режимах роботи.. 9; Дослідження гальмівних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором.. 10; Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання асинхронного двигуна за допомогою електромеханічного перетворювача частоти.. 11; Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання асинхронного двигуна за допомогою транзисторного перетворювача частоти.. 12; Дослідження частотного регулювання кутової швидкості обертання синхронного двигуна за допомогою транзисторного перетворювача частоти.. Розрахунково-графічна робота: Загальний розрахунок коаксіально-лінійного асинхронного двигуна. 1; Розрахунок конструктивних параметрів коаксіально-лінійного асинхронного двигуна (ЛАД).. 2; Розрахунок електромеханічної тягової характеристики коаксіально-лінійного асинхронного двигуна (ЛАД).. 3; Розрахунок перехідних процесів ЛАД графоаналітичним способом.. 4; Розрахунок місця розташування датчиків положень бігуна молота.. 5; Розробка алгоритму управління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення.. 6; Розробка функціональної схеми управління електромагнітним молотом багатофункціонального призначення.. Курсовий проект: Автоматизований електропривод механізму підйому крана з асинхронним двигуном. 1; Вибір кінематичної схеми механізму підйому крана.. 2; Визначення основних вимог до проектування автоматизованого електропривода механізму підйому крана.. 3; Розрахунок статичних навантажень і побудова діаграми навантажень роботи крана.. 4; Визначення режиму роботи електроприводу механізму підйому крана.. 5; Розрахунок необхідної потужності двигуна. Вибір двигуна за каталогом.. 6; Перевірка вибраного двигуна по температурному режиму і перевантажувальній здатності.. 7; Побудова природньої механічної характеристики вибраного двигуна.. 8; Розрахунок графоаналітичним методом електромеханічних перехідних процесів.. 9; Розробка принципової схеми автоматичного керування електроприводом механізму підйому крана.. 10; Вибір апаратури захисту та керування.. Самостійна робота:. 1; Графічне та графіко-аналітичне рішення рівняння руху привода.. 2; Механічні характеристики двигуна постійного струму змішаного збудження в гальмівних режимах.. 3; Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження шунтуванням обмотки якоря чи обмотки збудження.. 4; Регульований привід змінного струму з вентильним двигуном.. 5; Електропривод системи транзисторний комутатор-синхронний двигун.. 6; Автоматичне регулювання кутової швидкості асинхронних електроприводів за допомогою тиристорних регуляторів напруги.. 7; Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до кутової швидкості вище основної.. 8; Гальмування противмиканням і реверсування двигуна постійного струму незалежного збудження.. 9; Асинхронний дводвигуновий електропривод із накладенням механічних характеристик.. 10; Розрахунок потужності двигуна при повторно-короткочасному режимі роботи.. 11; Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по струму якоря.. 12; Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по кутовій швидкості двигуна.. 13; Автоматичне регулювання моменту електроприводу в системі джерело струму-двигун.. 14; Перехідні процеси при експоненціальній залежності сигналу керування.. 15; Електропривод із електричним валом. 16; Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження шунтуванням обмотки якоря або обмотки збудження.. 17; Взаємопов’язаний електропривод.. 18; Регулювання моменту електропривода в системі перетворювач-двигун.. 19; Автоматичне регулювання каскадних електроприводів.. 20; Слідкуючий привад. Програмне керування.. |
| 8) Методичне забезпечення дисципліни - Теорія електропривода. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проєкту /Уклад.: Г.М. Голенков, Р.П.Бондар – К.: КНУБА, 2024. – 23 с. - Теорія електропривода. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи /Уклад.: Г.М. Голенков, Р.П. Бондар – К,:КНУБА, 2024. – 32 с. - Теорія електропривода. Методичні вказівки до виконання практичних завдань/Уклад.: Г.М. Голенков, Р.П. Бондар – К,:КНУБА, 2024. – 24 с. - Теорія електропривода. Методичні вказівки до лабораторних робіт /Уклад.: Г.М. Голенков, Р.П. Бондар – К,:КНУБА, 2024. – 68 с. 9) Основна література: - Лавриненко Ю.М. Електропривод. Підручник за ред., Лавриненко Ю.М Вид. 2-е, доп. і перероб., Київ, Ліра-К., 2009,503 с. - Попович М.Г. Теорія електроприводу підручник для студ. вузів ред., М.Г. Попович, К: Вища школа, 1993, 494 с. - Видмиш А.А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 387 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Додаткова література: - Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Навч. посібник для вищ. навч. закл., за ред. Поповича М.Г., Лозинського О.Ю. – К.:Либідь, 2005, 678 с. - Піцан Р.М., Бардачевський В.Т., Бойчук Б.Г. Збірник задач до курсу «Електропривід». Навч.посібник. — Львів. Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1999.с. - Бондарев В.С. та ін.. Підйомно-транспортні машини : Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник. К.: Вища школа. 2009.-734 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів) Складання заліку Поточне оцінювання; Підсумковий контроль (залік); Cума. ПР03; ПР05; ПР06; ПР07; ПР08; ПР08; ПР10; ПР12; ПР17; ПР18; ПР19. 5; 4; 7; 4; 6; 5; 6; 7; 6; 5; 5; 40; 100. Складання екзамену Поточне оцінювання; Підсумковий контроль (екзамен); Cума. ПР03; ПР05; ПР06; ПР07; ПР08; ПР09; ПР10; ПР12; ПР17; ПР18; ПР19. 5; 4; 7; 4; 6; 5; 6; 7; 6; 5; 5; 40; 100. 12) Умови допуску до підсумкового контролю: необхідною умовою допуску до підсумкового контролю є зарахування всіх лабораторних робіт, РГР (КР) та стартовий рейтинг не менше 35 балів. 13) Політика щодо академічної доброчесності: Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається на принципах прозорості, академічної мобільності та результатів неформальної освіти. 14) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу освітньої компоненти: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2457 |

Розробник:                                                                                Геннадій ГОЛЕНКОВ