Контрольні питання

1. Специфічні забруднення в стічній воді птахоферм. 

2. Специфічні забруднення в стічній воді видобутку вугля.
3. Специфічні забруднення в стічній воді здравниць.

4. Специфічні забруднення в стічній воді молокопереробних заводів. 
5. Специфічні забруднення в стічній воді молокоприймальних пунктів. 
6. Специфічні забруднення у транспортно - миючих  стічних водах цукрових заводів. 
7. Специфічні забруднення в стічній воді цукрових заводів. 
8. Специфічні забруднення в стічній воді свиноферм.
9. Специфічні забруднення в стічній воді м’ясопереробних підприємств.

10. Специфічні забруднення в стічній воді свинокомплексів.
11. Склад та властивості промислових стічних вод.    

12. Особливість  процесу відстоювання промислових стічних вод.

13. Оксиконтактори - з високими концентраціями біоценозу.

14. Технологічна схема очищення дощових вод с проммайданчику.

15. Технологія очищення дощових вод з проммайданчику.

16. Аероакселятори.
17. Анаеробна стабілізація осаду промислових стічних вод.

18. Механічний  флотатор.
19. Температурне інгібування очистки промислових стічних вод.
20. Режими  анаеробної очистки промислових стічних вод.

21. Напірна флотація.
22. Зневоднення осаду промислових стічних вод.

23. Загальна технологічна схема очистки промислових стічних вод.

24. Пінна флотація.

25. Суть процесів сорбційної очистки промислових стічних вод.

26. Технологічна схема обробки осаду промислових підприємств.

28.  Ступенева технологія відстоювання стічних вод.

29. Інгібування процесів біологічної очистки присутністю жирів.

30. Адсорбер.

31. Очищення транспортерно-мийних стічних вод цукрових заводів.

32. Очищення умовно-чистих стічних вод цукрових заводів.

33. Усереднення стічних вод.

34. Необхідність збільшення висоти біофільтрів при очистці промислових стічних вод.

35. Очищення третьої категорії стічних вод цукрових заводів із застосуванням прикріпленого біоценозу.
36. Споруди доочистки біологічно очищених промислових стічних вод.

37. Усереднювачі концентрації і витрат одночасно.

38. Комбінована  флотація.

39. Біологічна фільтрація промислових стічних вод.

40. Біофільтри з комбінованим біоценозом при очищенні промислових стічних вод.

41. Технологія  очищення стічних вод молокопереробних комбінатів

42. Ступінчате біологічне очищення промислових стічних вод.

43. Технологія очищення шахтних стічних вод.

44. Коагуляційне очищення промислових стічних вод.

45. Технологія очищення стічних вод свинокомплексів

46. Барботажні усереднювачі

47. Технологія очищення стічних вод свиноферм.

48. Реагентне окислення забруднень промислових стічних вод

49. Взаємна нейтралізація промислових стічних вод.

50. Аеротенки-змішувачі при очищенні промислових вод.

51. Технологія очищення стічних вод здравниць.

52. Аеротенки з сорбентом.
53. Вплив промислових стічних вод на екосистеми водойм.

55. Гармонізація українських нормативів очищення стічних вод з європейськими стандартами.

56. Мембранні технології очищення промислових стічних вод.

57. Використання наноматеріалів у процесах сорбції та фільтрації.

58. Використання штучного інтелекту для оптимізації процесів очищення.

59. Технології повторного використання очищених промислових стічних вод.

60. Вилучення окремих компонентів зі стічних вод (наприклад, фосфору, азоту, металів).

61. Енергетичне використання біогазу, отриманого з осадів.

62. Системи онлайн-моніторингу якості стічних вод.

63. Автоматизоване управління процесами очищення.

64. Методи оцінки ризиків при поводженні з промисловими стічними водами.

65. Роль мікроорганізмів у біологічному очищенні промислових стічних вод.

66. Вплив антимікробних речовин на біоценоз очисних споруд.

67. Фотокаталітичне очищення промислових стічних вод.

68. Ультразвукова обробка стічних вод: принцип дії та сфери застосування.

69. Електроімпульсна технологія очищення води.

70. Використання ферментативних систем у біоочищенні промислових стоків.

71. Технології очищення води з мінімальним енергоспоживанням.

