# Екзаменаційні питання з дисципліни

# Насосні і повітродувні станції

для студентів ІІІ курсу ВВ

2021р.

- Лопатеві насоси. Параметричні характеристики. Графік параметричних характеристик.

- Потужності і к.к.д. насосів і насосних агрегатів.

- Визначення напору насоса за показаннями вимірювальних приладів.

- Висота усмоктування. Допустимі вакуумметричні висота усмоктування і кавітаційний запас. Положення насоса відносно рівня води в приймальному басейні.

- Витратно-напірна  характеристика водоводів. Сумісна робота насосів і водоводів.

- Паралельна робота відцентрових насосів.

Побудова витратно-напірних  характеристик водоводів з перемичками.

- Послідовна робота насосів.

- Категорії надійності насосних станцій. Визначення категорії надійності. Що залежить від неї? Кількість резервних насосів.

- Режим роботи і розрахункові параметри насосної станції І підйому. Розрахунок зовнішніх напірних водоводів.

- Режим роботи і розрахункові параметри насосної станції ІІ підйому в безбаштовій системі водопроводу.

- Режим роботи і розрахункові параметри насосної станції ІІ підйому при пожежегасінні. Добір пожежних насосів.

- Режим роботи і розрахункові параметри каналізаційної насосної станції.

- Визначення позначок осей насосів водопровідних насосних станцій І і ІІ підйому. Визначення позначки підлоги машинної зали. 3,ст.25.

- Трубопроводи всередині насосної станції. Матеріал, визначення діаметрів, розміщення, проходження через стіни.

- Види запірної арматури і її розміщення в насосних станціях.

- Складові електричної частини насосних станцій. Схеми електричних з'єднань.

- Підйомно-транспортне обладнання насосних станцій. Схеми монтажно-демонтажних операцій.

- Допоміжні насоси: дренажні і осушувальні насоси, подача води до сальників

- Регулювання подач насосних станцій [Аналіз добової роботи насосних станцій].

- Області застосування стислого повітря в системах водопостачання і водовідведення..

- Вентилятори, повітродувки, компресори: визначення, принцип конструювання.

Матеріали до підготовки:

- Конспект лекцій.

- КП.

- Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. Насосные станции. Курсовое проектирование.

- Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции.

- Карасёв Б.В. Насосные и воздуходувные станции.

Питання до білетів розроблені к.т.н., доцентом  Е.ЗАЛУЦЬКИМ.

Затверджено на засіданні кафедри водопостачання і водовідведення                   2021р

Зав. кафедрою водопостачання і водовідведення,

докт.техн.наук, професор                                                                                           В.ХОРУЖИЙ

Голова НМКС водопостачання і водовідведення,

к.т.н., доцент                                                                                                              Т.АРГАТЕНКО