## Расчеты
Полезное влияние высокочастотного шума на точность квантования по уровню
Время | Анало- говый вход | Зашумленный аналоговый вход | Выборка | Сглаженная выборка | 0.9 | < Амплитуда гармонического шума
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6364 | < Среднеквадратическое значение гармонического шума
1 | 0.07984 | 0.83716 | 1 |  | 0.31 | < Среднеквадратичное значение ошибки квантования
2 | 0.15936 | 0.97773 | 1 |  | 0.68635 | < Среднеквадратичная ошибка общая до усреднения
3 | 0.23857 | 0.36557 | 0 | 0.28571 | 0.1099 | < Среднеквадратичная ошибка общая после усреднения
4 | 0.31745 | -0.36367 | 0 | 0.42857
5 | 0.39603 | -0.46701 | 0 | 0.57143 | Press F9 to recalculate!
6 | 0.47429 | 0.22281 | 0 | 0.57143
7 | 0.55223 | 1.1435 | 1 | 0.57143
8 | 0.62987 | 1.5203 | 2 | 0.57143
9 | 0.70719 | 1.0781 | 1 | 0.57143
10 | 0.78421 | 0.29459 | 0 | 0.71429
11 | 0.86092 | -0.03907 | 0 | 0.85714
12 | 0.93732 | 0.45441 | 0 | 0.85714
13 | 1.0134 | 1.3916 | 1 | 0.85714
14 | 1.0892 | 1.9808 | 2 | 0.85714
15 | 1.1647 | 1.75 | 2 | 1
16 | 1.2399 | 0.98079 | 1 | 1.2857
17 | 1.3148 | 0.44953 | 0 | 1.4286
18 | 1.3894 | 0.71349 | 1 | 1.4286
19 | 1.4637 | 1.5986 | 2 | 1.4286
20 | 1.5377 | 2.3593 | 2 | 1.4286
21 | 1.6114 | 2.3644 | 2 | 1.5714
22 | 1.6848 | 1.6768 | 2 | 1.7143
23 | 1.7579 | 0.9963 | 1 | 1.8571
24 | 1.8307 | 1.0157 | 1 | 2
25 | 1.9033 | 1.7841 | 2 | 2
26 | 1.9755 | 2.6618 | 3 | 2
27 | 2.0474 | 2.9082 | 3 | 2
28 | 2.1191 | 2.3629 | 2 | 2.1429
29 | 2.1905 | 1.5932 | 2 | 2.2857
30 | 2.2616 | 1.3724 | 1 | 2.2857
31 | 2.3324 | 1.9688 | 2 | 2.2857
32 | 2.4029 | 2.8992 | 3 | 2.2857
33 | 2.4732 | 3.3731 | 3 | 2.2857
34 | 2.5431 | 3.0193 | 3 | 2.4286
35 | 2.6128 | 2.2275 | 2 | 2.5714
36 | 2.6822 | 1.7896 | 2 | 2.7143
37 | 2.7514 | 2.1722 | 2 | 2.8571
38 | 2.8202 | 3.087 | 3 | 2.8571
39 | 2.8888 | 3.7562 | 4 | 2.8571
40 | 2.9571 | 3.6277 | 4 | 2.8571
41 | 3.0252 | 2.8824 | 3 | 3
42 | 3.0929 | 2.2681 | 2 | 3.1429
43 | 3.1604 | 2.4118 | 2 | 3.1429
44 | 3.2276 | 3.2436 | 3 | 3.1429
45 | 3.2946 | 4.0604 | 4 | 3.1429
46 | 3.3613 | 4.1729 | 4 | 3.2857
47 | 3.4277 | 3.5389 | 4 | 3.4286
48 | 3.4939 | 2.8024 | 3 | 3.5714
49 | 3.5598 | 2.7014 | 3 | 3.7143
50 | 3.6254 | 3.3892 | 3 | 3.7143
51 | 3.6908 | 4.294 | 4 | 3.5714
52 | 3.7559 | 4.6438 | 5 | 3.5714
53 | 3.8207 | 4.177 | 4 | 3.7143
54 | 3.8853 | 3.3824 | 3 | 3.8571
55 | 3.9496 | 3.0498 | 3 | 4
56 | 4.0137 | 3.5443 | 4 | 4
57 | 4.0775 | 4.4701 | 4 | 4
58 | 4.1411 | 5.0347 | 5 | 4
59 | 4.2044 | 4.7775 | 5 | 4.1429
60 | 4.2674 | 3.9931 | 4 | 4.2857
61 | 4.3302 | 3.4607 | 3 | 4.4286
62 | 4.3928 | 3.7275 | 4 | 4.4286
63 | 4.4551 | 4.6057 | 5 | 4.4286
64 | 4.5172 | 5.3452 | 5 | 4.4286
65 | 4.579 | 5.3231 | 5 | 4.5714
66 | 4.6405 | 4.6166 | 5 | 4.7143
67 | 4.7018 | 3.9319 | 4 | 4.8571
68 | 4.7629 | 3.9548 | 4 | 5
69 | 4.8237 | 4.7204 | 5 | 5
70 | 4.8843 | 5.5808 | 6 | 4.8571
71 | 4.9447 | 5.8006 | 6 | 4.8571
72 | 5.0048 | 5.2332 | 5 | 5
73 | 5.0646 | 4.4555 | 4 | 5.1429
74 | 5.1243 | 4.2376 | 4 | 5.1429
75 | 5.1836 | 4.8346 | 5 | 5.1429
76 | 5.2428 | 5.7523 | 6 | 5.1429
77 | 5.3017 | 6.2013 | 6 | 5.2857
78 | 5.3604 | 5.823 | 6 | 5.4286
79 | 5.4188 | 5.0191 | 5 | 5.5714
80 | 5.477 | 4.5825 | 5 | 5.7143
81 | 5.535 | 4.9681 | 5 | 5.7143
82 | 5.5927 | 5.8746 | 6 | 5.7143
83 | 5.6503 | 6.5218 | 7 | 5.7143
84 | 5.7075 | 6.3674 | 6 | 5.7143
85 | 5.7646 | 5.6061 | 6 | 5.8571
86 | 5.8214 | 4.9903 | 5 | 6
87 | 5.878 | 5.1384 | 5 | 6
88 | 5.9344 | 5.9663 | 6 | 6
89 | 5.9905 | 6.7646 | 7 | 5.8571
90 | 6.0465 | 6.8511 | 7 | 5.8571
91 | 6.1022 | 6.1976 | 6 | 6
92 | 6.1577 | 5.4561 | 5 | 6.1429
93 | 6.2129 | 5.3595 | 5 | 6.1429
94 | 6.268 | 6.0472 | 6 | 6.1429
95 | 6.3228 | 6.9377 | 7 | 6.1429
96 | 6.3774 | 7.2626 | 7 | 6.2857
97 | 6.4318 | 6.7734 | 7 | 6.4286
98 | 6.4859 | 5.9699 | 6 | 6.5714
99 | 6.5399 | 5.6406 | 6 | 6.7143
100 | 6.5936 | 6.1379 | 6 | 6.7143
101 | 6.6471 | 7.0539 | 7 | 6.7143
102 | 6.7004 | 7.5958 | 8 | 6.7143
103 | 6.7535 | 7.3142 | 7 | 6.7143
104 | 6.8064 | 6.5169 | 7 | 6.8571
105 | 6.8591 | 5.9856 | 6 | 7
106 | 6.9115 | 6.2571 | 6 | 7
107 | 6.9638 | 7.1301 | 7 | 7
108 | 7.0158 | 7.8499 | 8 | 6.8571
109 | 7.0676 | 7.8027 | 8 | 6.8571
110 | 7.1193 | 7.0795 | 7 | 7
111 | 7.1707 | 6.3926 | 6 | 7.1429
112 | 7.2219 | 6.4209 | 6 | 7.1429
113 | 7.2729 | 7.1855 | 7 | 7.1429
114 | 7.3237 | 8.0302 | 8 | 7.1429
115 | 7.3743 | 8.2252 | 8 | 7.2857
116 | 7.4247 | 7.6377 | 8 | 7.4286
117 | 7.4749 | 6.8542 | 7 | 7.5714
118 | 7.5249 | 6.6412 | 7 | 7.7143
119 | 7.5747 | 7.2405 | 7 | 7.7143
120 | 7.6243 | 8.1469 | 8 | 7.5714
121 | 7.6737 | 8.5727 | 9 | 7.5714
122 | 7.7229 | 8.1718 | 8 | 7.5714
123 | 7.772 | 7.358 | 7 | 7.7143
124 | 7.8208 | 6.9246 | 7 | 7.8571
125 | 7.8694 | 7.315 | 7 | 7.8571
126 | 7.9178 | 8.2148 | 8 | 7.8571
127 | 7.966 | 8.8414 | 9 | 7.8571
128 | 8.0141 | 8.663 | 9 | 7.8571
129 | 8.0619 | 7.8878 | 8 | 8
130 | 8.1096 | 7.2725 | 7 | 8.1429
131 | 8.1571 | 7.4266 | 7 | 8.1429
132 | 8.2043 | 8.2521 | 8 | 8
133 | 8.2514 | 9.0335 | 9 | 8
134 | 8.2983 | 9.0957 | 9 | 8.1429
135 | 8.345 | 8.4246 | 8 | 8.2857
136 | 8.3916 | 7.6802 | 8 | 8.4286
137 | 8.4379 | 7.5896 | 8 | 8.4286
138 | 8.4841 | 8.2788 | 8 | 8.4286
139 | 8.53 | 9.1565 | 9 | 8.4286
140 | 8.5758 | 9.458 | 9 | 8.4286
141 | 8.6214 | 8.9483 | 9 | 8.4286
142 | 8.6668 | 8.1378 | 8 | 8.5714
143 | 8.7121 | 7.8136 | 8 | 8.7143
144 | 8.7572 | 8.3152 | 8 | 8.7143
145 | 8.802 | 9.223 | 9 | 8.7143
146 | 8.8467 | 9.7436 | 10 | 8.7143
147 | 8.8913 | 9.4394 | 9 | 8.7143
148 | 8.9356 | 8.6311 | 9 | 8.8571
149 | 8.9798 | 8.1026 | 8 | 9
150 | 9.0238 | 8.3804 | 8 | 9
151 | 9.0676 | 9.2495 | 9 | 9
152 | 9.1112 | 9.9512 | 10 | 8.8571
153 | 9.1547 | 9.8805 | 10 | 8.8571
154 | 9.198 | 9.1423 | 9 | 9
155 | 9.2411 | 8.4551 | 8 | 9.1429
156 | 9.2841 | 8.4905 | 8 | 9.1429
157 | 9.3268 | 9.2552 | 9 | 9.1429
158 | 9.3694 | 10.0857 | 10 | 9.1429
159 | 9.4119 | 10.2575 | 10 | 9.2857
160 | 9.4542 | 9.6516 | 10 | 9.4286
161 | 9.4963 | 8.8641 | 9 | 9.5714
162 | 9.5382 | 8.6576 | 9 | 9.7143
163 | 9.5799 | 9.2605 | 9 | 9.7143
164 | 9.6215 | 10.157 | 10 | 9.5714
165 | 9.663 | 10.561 | 11 | 9.5714
166 | 9.7042 | 10.1392 | 10 | 9.5714
167 | 9.7453 | 9.3173 | 9 | 9.7143
168 | 9.7863 | 8.8888 | 9 | 9.8571
169 | 9.827 | 9.2852 | 9 | 9.8571
170 | 9.8677 | 10.1796 | 10 | 9.8571
171 | 9.9081 | 10.787 | 11 | 9.8571
172 | 9.9484 | 10.5862 | 11 | 9.8571
173 | 9.9885 | 9.7988 | 10 | 10
174 | 10.0285 | 9.1857 | 9 | 10.1429
175 | 10.0683 | 9.3473 | 9 | 10.1429
176 | 10.1079 | 10.1716 | 10 | 10
177 | 10.1474 | 10.9373 | 11 | 10
178 | 10.1868 | 10.9766 | 11 | 10
179 | 10.2259 | 10.2896 | 10 | 10.1429
180 | 10.265 | 9.5439 | 10 | 10.2857
181 | 10.3038 | 9.461 | 9 | 10.2857
182 | 10.3425 | 10.1528 | 10 | 10.2857
183 | 10.3811 | 11.0189 | 11 | 10.2857
184 | 10.4195 | 11.2984 | 11 | 10.2857
185 | 10.4577 | 10.7697 | 11 | 10.4286
186 | 10.4958 | 9.954 | 10 | 10.5714
187 | 10.5338 | 9.6363 | 10 | 10.7143
188 | 10.5715 | 10.1436 | 10 | 10.7143
189 | 10.6092 | 11.0442 | 11 | 10.5714
190 | 10.6467 | 11.5447 | 12 | 10.5714
191 | 10.684 | 11.2194 | 11 | 10.5714
192 | 10.7212 | 10.4018 | 10 | 10.7143
193 | 10.7582 | 9.8776 | 10 | 10.8571
194 | 10.7951 | 10.163 | 10 | 10.8571
195 | 10.8319 | 11.0294 | 11 | 10.8571
196 | 10.8685 | 11.7141 | 12 | 10.8571
197 | 10.9049 | 11.6212 | 12 | 10.8571
198 | 10.9412 | 10.8696 | 11 | 11
199 | 10.9774 | 10.1838 | 10 | 11.1429
200 | 11.0134 | 10.2275 | 10 | 11.1429
201 | 11.0493 | 10.9936 | 11 | 11
202 | 11.085 | 11.8108 | 12 | 11
203 | 11.1206 | 11.9606 | 12 | 11
204 | 11.1561 | 11.338 | 11 | 11.1429
205 | 11.1914 | 10.548 | 11 | 11.2857
206 | 11.2265 | 10.3494 | 10 | 11.2857
207 | 11.2616 | 10.9571 | 11 | 11.2857
208 | 11.2964 | 11.8446 | 12 | 11.2857
209 | 11.3312 | 12.228 | 12 | 11.2857
210 | 11.3658 | 11.7867 | 12 | 11.4286
211 | 11.4003 | 10.9583 | 11 | 11.5714
212 | 11.4346 | 10.5361 | 11 | 11.5714
213 | 11.4688 | 10.9398 | 11 | 11.5714
214 | 11.5028 | 11.8297 | 12 | 11.4286
215 | 11.5368 | 12.419 | 12 | 11.4286
216 | 11.5705 | 12.197 | 12 | 11.4286
217 | 11.6042 | 11.3989 | 11 | 11.5714
218 | 11.6377 | 10.7894 | 11 | 11.7143
219 | 11.6711 | 10.9597 | 11 | 11.8571
220 | 11.7043 | 11.7839 | 12 | 11.8571
221 | 11.7375 | 12.5348 | 13 | 11.8571
222 | 11.7704 | 12.5525 | 13 | 11.8571
223 | 11.8033 | 11.851 | 12 | 12
224 | 11.836 | 11.1056 | 11 | 12.1429
225 | 11.8686 | 11.0315 | 11 | 12.1429
226 | 11.9011 | 11.727 | 12 | 12
227 | 11.9334 | 12.5824 | 13 | 11.8571
228 | 11.9656 | 12.841 | 13 | 11.8571
229 | 11.9977 | 12.2946 | 12 | 12
230 | 12.0296 | 11.4752 | 11 | 12.1429
231 | 12.0614 | 11.1653 | 11 | 12.1429
232 | 12.0931 | 11.6792 | 12 | 12.1429
233 | 12.1247 | 12.5736 | 13 | 12.1429
234 | 12.1561 | 13.0551 | 13 | 12.1429
235 | 12.1874 | 12.71 | 13 | 12.2857
236 | 12.2186 | 11.8843 | 12 | 12.4286
237 | 12.2497 | 11.3659 | 11 | 12.4286
238 | 12.2806 | 11.6599 | 12 | 12.4286
239 | 12.3114 | 12.5245 | 13 | 12.2857
240 | 12.3421 | 13.193 | 13 | 12.2857
241 | 12.3727 | 13.0792 | 13 | 12.4286
242 | 12.4032 | 12.3157 | 12 | 12.4286
243 | 12.4335 | 11.6325 | 12 | 12.4286
244 | 12.4637 | 11.6856 | 12 | 12.4286
245 | 12.4938 | 12.454 | 12 | 12.4286
246 | 12.5237 | 13.2588 | 13 | 12.4286
247 | 12.5536 | 13.3877 | 13 | 12.4286
248 | 12.5833 | 12.7496 | 13 | 12.4286
249 | 12.6129 | 11.9585 | 12 | 12.5714
250 | 12.6424 | 11.7689 | 12 | 12.7143
251 | 12.6718 | 12.3823 | 12 | 12.7143
252 | 12.701 | 13.2617 | 13 | 12.5714
253 | 12.7302 | 13.6255 | 14 | 12.5714
254 | 12.7592 | 13.166 | 13 | 12.5714
255 | 12.7881 | 12.3323 | 12 | 12.7143
256 | 12.8169 | 11.9176 | 12 | 12.8571
257 | 12.8456 | 12.3295 | 12 | 12.8571
258 | 12.8741 | 13.2158 | 13 | 12.8571
259 | 12.9026 | 13.7878 | 14 | 12.8571
260 | 12.9309 | 13.5458 | 14 | 12.8571
261 | 12.9591 | 12.7384 | 13 | 13
262 | 12.9872 | 12.1338 | 12 | 13.1429
263 | 13.0152 | 12.3137 | 12 | 13.1429
264 | 13.0431 | 13.1385 | 13 | 13
265 | 13.0709 | 13.8755 | 14 | 12.8571
266 | 13.0985 | 13.8726 | 14 | 12.8571
267 | 13.1261 | 13.1579 | 13 | 13
268 | 13.1535 | 12.4139 | 12 | 13.1429
269 | 13.1809 | 12.3498 | 12 | 13.1429
270 | 13.2081 | 13.0496 | 13 | 13.1429
271 | 13.2352 | 13.8951 | 14 | 13.1429
272 | 13.2622 | 14.1337 | 14 | 13.1429
273 | 13.2891 | 13.571 | 14 | 13.2857
274 | 13.3159 | 12.749 | 13 | 13.4286
275 | 13.3426 | 12.4481 | 12 | 13.4286
276 | 13.3692 | 12.9695 | 13 | 13.4286
277 | 13.3956 | 13.8582 | 14 | 13.2857
278 | 13.422 | 14.3216 | 14 | 13.2857
279 | 13.4482 | 13.9577 | 14 | 13.4286
280 | 13.4744 | 13.1254 | 13 | 13.5714
281 | 13.5005 | 12.6138 | 13 | 13.5714
282 | 13.5264 | 12.9173 | 13 | 13.5714
283 | 13.5522 | 13.7807 | 14 | 13.5714
284 | 13.578 | 14.4339 | 14 | 13.5714
285 | 13.6036 | 14.3001 | 14 | 13.5714
286 | 13.6292 | 13.5258 | 14 | 13.7143
287 | 13.6546 | 12.8464 | 13 | 13.7143
288 | 13.6799 | 12.91 | 13 | 13.8571
289 | 13.7051 | 13.6813 | 14 | 13.8571
290 | 13.7303 | 14.4744 | 14 | 13.7143
291 | 13.7553 | 14.5833 | 15 | 13.7143
292 | 13.7802 | 13.9308 | 14 | 13.8571
293 | 13.8051 | 13.1398 | 13 | 13.8571
294 | 13.8298 | 12.9603 | 13 | 14
295 | 13.8544 | 13.5801 | 14 | 13.8571
296 | 13.879 | 14.452 | 14 | 13.7143
297 | 13.9034 | 14.797 | 15 | 13.7143
298 | 13.9277 | 14.3203 | 14 | 13.7143
299 | 13.952 | 13.4826 | 13 | 13.7143
300 | 13.9761 | 13.0763 | 13 | 13.8571
301 | 14.0002 | 13.4973 | 13 | 13.8571
302 | 14.0241 | 14.3805 | 14 | 13.8571
303 | 14.048 | 14.9359 | 15 | 13.8571
304 | 14.0717 | 14.6749 | 15 | 13.8571
305 | 14.0954 | 13.8592 | 14 | 14
306 | 14.119 | 13.2606 | 13 | 14.1429
307 | 14.1424 | 13.451 | 13 | 14.1429
308 | 14.1658 | 14.2771 | 14 | 14
309 | 14.1891 | 15.0007 | 15 | 14
310 | 14.2123 | 14.9781 | 15 | 14
311 | 14.2354 | 14.2513 | 14 | 14.1429
312 | 14.2584 | 13.5098 | 14 | 14.2857
313 | 14.2814 | 13.4565 | 13 | 14.2857
314 | 14.3042 | 14.1614 | 14 | 14.2857
315 | 14.3269 | 14.9975 | 15 | 14.2857
316 | 14.3496 | 15.217 | 15 | 14.2857
317 | 14.3721 | 14.6388 | 15 | 14.4286
318 | 14.3946 | 13.8154 | 14 | 14.5714
319 | 14.417 | 13.5244 | 14 | 14.5714
320 | 14.4393 | 14.0539 | 14 | 14.5714
321 | 14.4615 | 14.9376 | 15 | 14.4286
322 | 14.4836 | 15.3835 | 15 | 14.4286
323 | 14.5056 | 15.0018 | 15 | 14.4286
324 | 14.5275 | 14.1639 | 14 | 14.5714
325 | 14.5494 | 13.6601 | 14 | 14.5714
326 | 14.5711 | 13.9739 | 14 | 14.5714
327 | 14.5928 | 14.8366 | 15 | 14.5714
328 | 14.6144 | 15.4751 | 15 | 14.5714
329 | 14.6359 | 15.3222 | 15 | 14.5714
330 | 14.6573 | 14.5382 | 15 | 14.7143
331 | 14.6786 | 13.8636 | 14 | 14.7143
332 | 14.6999 | 13.9383 | 14 | 14.8571
333 | 14.721 | 14.7131 | 15 | 14.8571
334 | 14.7421 | 15.4951 | 15 | 14.7143
335 | 14.7631 | 15.5847 | 16 | 14.7143
336 | 14.784 | 14.9189 | 15 | 14.8571
337 | 14.8048 | 14.1289 | 14 | 14.8571
338 | 14.8256 | 13.9603 | 14 | 15
339 | 14.8462 | 14.5871 | 15 | 14.8571
340 | 14.8668 | 15.4521 | 15 | 14.7143
341 | 14.8873 | 15.7788 | 16 | 14.7143
342 | 14.9077 | 15.2858 | 15 | 14.7143
343 | 14.928 | 14.4451 | 14 | 14.7143
344 | 14.9483 | 14.0483 | 14 | 14.8571
345 | 14.9684 | 14.4788 | 14 | 14.8571
346 | 14.9885 | 15.3594 | 15 | 14.8571
347 | 15.0085 | 15.8989 | 16 | 14.8571
348 | 15.0284 | 15.6197 | 16 | 14.8571
349 | 15.0483 | 14.7968 | 15 | 15
350 | 15.0681 | 14.205 | 14 | 15.1429
351 | 15.0877 | 14.4066 | 14 | 15.1429
352 | 15.1074 | 15.2344 | 15 | 15
353 | 15.1269 | 15.9453 | 16 | 14.8571
354 | 15.1463 | 15.9037 | 16 | 14.8571
355 | 15.1657 | 15.1657 | 15 | 15
356 | 15.185 | 14.4277 | 14 | 15.1429
357 | 15.2042 | 14.3859 | 14 | 15.1429
358 | 15.2234 | 15.0964 | 15 | 15.1429
359 | 15.2425 | 15.9236 | 16 | 15.1429
360 | 15.2614 | 16.1245 | 16 | 15.1429
361 | 15.2804 | 15.5318 | 16 | 15.2857
362 | 15.2992 | 14.7079 | 15 | 15.4286
363 | 15.318 | 14.4275 | 14 | 15.4286
364 | 15.3367 | 14.9658 | 15 | 15.4286
365 | 15.3553 | 15.8449 | 16 | 15.2857
366 | 15.3738 | 16.2738 | 16 | 15.2857
367 | 15.3923 | 15.8752 | 16 | 15.4286
368 | 15.4107 | 15.0325 | 15 | 15.5714
369 | 15.429 | 14.5374 | 15 | 15.5714
370 | 15.4472 | 14.862 | 15 | 15.5714
371 | 15.4654 | 15.7246 | 16 | 15.4286
372 | 15.4835 | 16.3488 | 16 | 15.4286
373 | 15.5016 | 16.1774 | 16 | 15.4286
374 | 15.5195 | 15.3846 | 15 | 15.5714
375 | 15.5374 | 14.7157 | 15 | 15.5714
376 | 15.5552 | 14.8022 | 15 | 15.5714
377 | 15.573 | 15.5809 | 16 | 15.5714
378 | 15.5906 | 16.3522 | 16 | 15.5714
379 | 15.6082 | 16.4232 | 16 | 15.5714
380 | 15.6258 | 15.7449 | 16 | 15.5714
381 | 15.6432 | 14.9569 | 15 | 15.5714
382 | 15.6606 | 14.7999 | 15 | 15.7143
383 | 15.6779 | 15.4342 | 15 | 15.7143
384 | 15.6952 | 16.2925 | 16 | 15.5714
385 | 15.7124 | 16.6016 | 17 | 15.5714
386 | 15.7295 | 16.0931 | 16 | 15.5714
387 | 15.7465 | 15.2502 | 15 | 15.7143
388 | 15.7635 | 14.8636 | 15 | 15.8571
389 | 15.7804 | 15.3043 | 15 | 15.7143
390 | 15.7973 | 16.1827 | 16 | 15.7143
391 | 15.8141 | 16.7067 | 17 | 15.7143
392 | 15.8308 | 16.4099 | 16 | 15.7143
393 | 15.8474 | 15.5807 | 16 | 15.8571
394 | 15.864 | 14.9966 | 15 | 16
395 | 15.8805 | 15.2099 | 15 | 16
396 | 15.8969 | 16.0397 | 16 | 16
397 | 15.9133 | 16.7382 | 17 | 15.8571
398 | 15.9296 | 16.6782 | 17 | 15.8571
399 | 15.9459 | 15.9299 | 16 | 16
400 | 15.9621 | 15.1962 | 15 | 16.1429
401 | 15.9782 | 15.1666 | 15 | 16.1429
402 | 15.9942 | 15.8831 | 16 | 16
403 | 16.0102 | 16.7017 | 17 | 15.8571
404 | 16.0262 | 16.8845 | 17 | 15.8571
405 | 16.042 | 16.2781 | 16 | 16
406 | 16.0578 | 15.4546 | 15 | 16.1429
407 | 16.0736 | 15.1856 | 15 | 16.1429
408 | 16.0892 | 15.7329 | 16 | 16.1429
409 | 16.1048 | 16.6078 | 17 | 16.1429
410 | 16.1204 | 17.0202 | 17 | 16.1429
411 | 16.1359 | 16.6053 | 17 | 16.2857
412 | 16.1513 | 15.7587 | 16 | 16.2857
413 | 16.1667 | 15.2731 | 15 | 16.2857
414 | 16.182 | 15.6089 | 16 | 16.2857
415 | 16.1972 | 16.4716 | 16 | 16.1429
416 | 16.2124 | 17.0819 | 17 | 16
417 | 16.2275 | 16.8928 | 17 | 16.1429
418 | 16.2426 | 16.0919 | 16 | 16.1429
419 | 16.2576 | 15.4295 | 15 | 16.2857
420 | 16.2725 | 15.5284 | 16 | 16.2857
421 | 16.2874 | 16.3113 | 16 | 16.1429
422 | 16.3022 | 17.0722 | 17 | 16.1429
423 | 16.317 | 17.1251 | 17 | 16.2857
424 | 16.3317 | 16.435 | 16 | 16.2857
425 | 16.3463 | 15.6498 | 16 | 16.4286
426 | 16.3609 | 15.505 | 16 | 16.4286
427 | 16.3754 | 16.147 | 16 | 16.4286
428 | 16.3899 | 16.999 | 17 | 16.4286
429 | 16.4043 | 17.291 | 17 | 16.4286
430 | 16.4187 | 16.7677 | 17 | 16.4286
431 | 16.433 | 15.9235 | 16 | 16.5714
432 | 16.4472 | 15.5476 | 16 | 16.5714
433 | 16.4614 | 15.9988 | 16 | 16.5714
434 | 16.4755 | 16.8752 | 17 | 16.4286
435 | 16.4896 | 17.3841 | 17 | 16.4286
436 | 16.5036 | 17.0705 | 17 | 16.4286
437 | 16.5176 | 16.2356 | 16 | 16.5714
438 | 16.5315 | 15.6599 | 16 | 16.5714
439 | 16.5453 | 15.8855 | 16 | 16.5714
440 | 16.5591 | 16.7176 | 17 | 16.5714
441 | 16.5728 | 17.404 | 17 | 16.5714
442 | 16.5865 | 17.3261 | 17 | 16.5714
443 | 16.6001 | 16.5683 | 17 | 16.7143
444 | 16.6137 | 15.8396 | 16 | 16.7143
445 | 16.6272 | 15.8227 | 16 | 16.8571
446 | 16.6407 | 16.5453 | 17 | 16.8571
447 | 16.6541 | 17.3556 | 17 | 16.7143
448 | 16.6675 | 17.5209 | 18 | 16.7143
449 | 16.6808 | 16.9015 | 17 | 16.7143
450 | 16.694 | 16.0791 | 16 | 16.7143
451 | 16.7072 | 15.822 | 16 | 16.8571
452 | 16.7204 | 16.3787 | 16 | 16.7143
453 | 16.7335 | 17.2495 | 17 | 16.5714
454 | 16.7465 | 17.6458 | 18 | 16.5714
455 | 16.7595 | 17.2152 | 17 | 16.5714
456 | 16.7724 | 16.3656 | 16 | 16.7143
457 | 16.7853 | 15.89 | 16 | 16.8571
458 | 16.7981 | 16.2375 | 16 | 16.7143
459 | 16.8109 | 17.1004 | 17 | 16.7143
460 | 16.8237 | 17.6971 | 18 | 16.7143
461 | 16.8363 | 17.4907 | 17 | 16.7143
462 | 16.849 | 16.6826 | 17 | 16.8571
463 | 16.8615 | 16.0274 | 16 | 17
464 | 16.8741 | 16.139 | 16 | 17
465 | 16.8865 | 16.9264 | 17 | 17
466 | 16.899 | 17.6771 | 18 | 16.8571
467 | 16.9114 | 17.7123 | 18 | 16.8571
468 | 16.9237 | 17.0111 | 17 | 17
469 | 16.936 | 16.2295 | 16 | 17.1429
470 | 16.9482 | 16.0973 | 16 | 17.1429
471 | 16.9604 | 16.7474 | 17 | 17
472 | 16.9725 | 17.5933 | 18 | 16.8571
473 | 16.9846 | 17.8684 | 18 | 16.8571
474 | 16.9966 | 17.3309 | 17 | 17
475 | 17.0086 | 16.4861 | 16 | 17
476 | 17.0206 | 16.1216 | 16 | 17
477 | 17.0325 | 16.5836 | 17 | 17
478 | 17.0443 | 17.4582 | 17 | 17
479 | 17.0561 | 17.9522 | 18 | 17
480 | 17.0679 | 17.6223 | 18 | 17
481 | 17.0796 | 16.7825 | 17 | 17
482 | 17.0912 | 16.2159 | 16 | 17.1429
483 | 17.1028 | 16.4539 | 16 | 17.1429
484 | 17.1144 | 17.2886 | 17 | 17
485 | 17.1259 | 17.963 | 18 | 16.8571
486 | 17.1374 | 17.8678 | 18 | 16.8571
487 | 17.1488 | 17.101 | 17 | 17
488 | 17.1602 | 16.3781 | 16 | 17.1429
489 | 17.1715 | 16.3742 | 16 | 17.1429
490 | 17.1828 | 17.1033 | 17 | 17
491 | 17.1941 | 17.9055 | 18 | 17
492 | 17.2053 | 18.0535 | 18 | 17
493 | 17.2164 | 17.4217 | 17 | 17.1429
494 | 17.2275 | 16.6011 | 17 | 17.2857
495 | 17.2386 | 16.3564 | 16 | 17.2857
496 | 17.2496 | 16.9228 | 17 | 17.2857
497 | 17.2606 | 17.7897 | 18 | 17.2857
498 | 17.2716 | 18.1701 | 18 | 17.1429
499 | 17.2824 | 17.7243 | 18 | 17.2857
500 | 17.2933 | 16.8723 | 17 | 17.4286
501 | 17.3041 | 16.4073 | 16 | 17.4286
502 | 17.3149 | 16.7667 | 17 | 17.4286
503 | 17.3256 | 17.6301 | 18 | 17.2857
504 | 17.3363 | 18.2134 | 18 | 17.2857
505 | 17.3469 | 17.9903 | 18 | 17.4286
506 | 17.3575 | 17.1755 | 17 | 17.4286
507 | 17.368 | 16.528 | 17 | 17.4286
508 | 17.3785 | 16.6528 | 17 | 17.4286
509 | 17.389 | 17.4448 | 17 | 17.2857
510 | 17.3994 | 18.1854 | 18 | 17.2857
511 | 17.4098 | 18.2034 | 18 | 17.2857
512 | 17.4201 | 17.4917 | 17 | 17.2857
513 | 17.4304 | 16.7142 | 17 | 17.4286
514 | 17.4407 | 16.5951 | 17 | 17.4286
515 | 17.4509 | 17.2535 | 17 | 17.4286
516 | 17.4611 | 18.0933 | 18 | 17.4286
517 | 17.4712 | 18.3518 | 18 | 17.4286
518 | 17.4813 | 17.8007 | 18 | 17.4286
519 | 17.4914 | 16.9559 | 17 | 17.5714
520 | 17.5014 | 16.6034 | 17 | 17.5714
521 | 17.5114 | 17.0764 | 17 | 17.5714
522 | 17.5213 | 17.9493 | 18 | 17.4286
523 | 17.5312 | 18.4287 | 18 | 17.4286
524 | 17.5411 | 18.0828 | 18 | 17.4286
525 | 17.5509 | 17.2389 | 17 | 17.5714
526 | 17.5606 | 16.6817 | 17 | 17.5714
527 | 17.5704 | 16.9326 | 17 | 17.5714
528 | 17.5801 | 17.7698 | 18 | 17.5714
529 | 17.5897 | 18.4326 | 18 | 17.5714
530 | 17.5994 | 18.3204 | 18 | 17.5714
531 | 17.609 | 17.5452 | 18 | 17.7143
532 | 17.6185 | 16.8287 | 17 | 17.7143
533 | 17.628 | 16.8382 | 17 | 17.7143
534 | 17.6375 | 17.5738 | 18 | 17.7143
535 | 17.6469 | 18.368 | 18 | 17.5714
536 | 17.6563 | 18.4991 | 18 | 17.5714
537 | 17.6657 | 17.8553 | 18 | 17.5714
538 | 17.675 | 17.0371 | 17 | 17.5714
539 | 17.6843 | 16.8053 | 17 | 17.7143
540 | 17.6935 | 17.3816 | 17 | 17.7143
541 | 17.7027 | 18.2445 | 18 | 17.5714
542 | 17.7119 | 18.6093 | 19 | 17.5714
543 | 17.721 | 18.149 | 18 | 17.5714
544 | 17.7301 | 17.2951 | 17 | 17.7143
545 | 17.7392 | 16.8411 | 17 | 17.8571
546 | 17.7482 | 17.2128 | 17 | 17.7143
547 | 17.7572 | 18.0767 | 18 | 17.7143
548 | 17.7661 | 18.6468 | 19 | 17.7143
549 | 17.7751 | 18.4072 | 18 | 17.7143
550 | 17.7839 | 17.5864 | 18 | 17.8571
551 | 17.7928 | 16.9472 | 17 | 18
552 | 17.8016 | 17.0854 | 17 | 18
553 | 17.8104 | 17.882 | 18 | 18
554 | 17.8191 | 18.6127 | 19 | 17.8571
555 | 17.8278 | 18.6138 | 19 | 17.8571
556 | 17.8365 | 17.8922 | 18 | 18
557 | 17.8451 | 17.1193 | 17 | 18.1429
558 | 17.8537 | 17.0138 | 17 | 18.1429
559 | 17.8623 | 17.6804 | 18 | 18
560 | 17.8708 | 18.5143 | 19 | 17.8571
561 | 17.8793 | 18.7565 | 19 | 17.8571
562 | 17.8878 | 18.1922 | 18 | 17.8571
563 | 17.8962 | 17.348 | 17 | 17.8571
564 | 17.9046 | 17.0078 | 17 | 17.8571
565 | 17.913 | 17.4921 | 17 | 17.7143
566 | 17.9213 | 18.3633 | 18 | 17.7143
567 | 17.9296 | 18.8281 | 19 | 17.7143
568 | 17.9379 | 18.4669 | 18 | 17.7143
569 | 17.9461 | 17.6192 | 18 | 17.8571
570 | 17.9543 | 17.0721 | 17 | 18
571 | 17.9625 | 17.336 | 17 | 18
572 | 17.9706 | 18.1759 | 18 | 18
573 | 17.9787 | 18.827 | 19 | 17.8571
574 | 17.9868 | 18.6981 | 19 | 17.8571
575 | 17.9948 | 17.9152 | 18 | 18
576 | 18.0028 | 17.2055 | 17 | 18.1429
577 | 18.0108 | 17.2288 | 17 | 18.1429
578 | 18.0187 | 17.971 | 18 | 18
579 | 18.0267 | 18.7571 | 19 | 17.8571
580 | 18.0345 | 18.8716 | 19 | 17.8571
581 | 18.0424 | 18.2164 | 18 | 18
582 | 18.0502 | 17.4012 | 17 | 18.1429
583 | 18.058 | 17.1826 | 17 | 18.1429
584 | 18.0657 | 17.7688 | 18 | 18.1429
585 | 18.0734 | 18.6279 | 19 | 18.1429
586 | 18.0811 | 18.9773 | 19 | 18.1429
587 | 18.0888 | 18.5027 | 19 | 18.2857
588 | 18.0964 | 17.6475 | 18 | 18.2857
589 | 18.104 | 17.2051 | 17 | 18.2857
590 | 18.1116 | 17.5891 | 18 | 18.2857
591 | 18.1191 | 18.4534 | 18 | 18.1429
592 | 18.1266 | 19.0104 | 19 | 18
593 | 18.1341 | 18.7548 | 19 | 18
594 | 18.1416 | 17.9285 | 18 | 18
595 | 18.149 | 17.2981 | 17 | 18.1429
596 | 18.1564 | 17.4499 | 17 | 18.1429
597 | 18.1637 | 18.2513 | 18 | 18
598 | 18.1711 | 18.9721 | 19 | 17.8571
599 | 18.1784 | 18.9564 | 19 | 17.8571
600 | 18.1856 | 18.2254 | 18 | 18
601 | 18.1929 | 17.4578 | 17 | 18.1429
602 | 18.2001 | 17.366 | 17 | 18.1429
603 | 18.2073 | 18.041 | 18 | 18.1429
604 | 18.2144 | 18.8689 | 19 | 18.1429
605 | 18.2216 | 19.095 | 19 | 18.1429
606 | 18.2287 | 18.5181 | 19 | 18.2857
607 | 18.2357 | 17.675 | 18 | 18.4286
608 | 18.2428 | 17.3474 | 17 | 18.4286
609 | 18.2498 | 17.843 | 18 | 18.4286
610 | 18.2568 | 18.7126 | 19 | 18.2857
611 | 18.2637 | 19.163 | 19 | 18.1429
612 | 18.2707 | 18.7867 | 19 | 18.2857
613 | 18.2776 | 17.9359 | 18 | 18.4286
614 | 18.2845 | 17.3992 | 17 | 18.4286
615 | 18.2913 | 17.6764 | 18 | 18.4286
616 | 18.2981 | 18.5189 | 19 | 18.2857
617 | 18.3049 | 19.1584 | 19 | 18.2857
618 | 18.3117 | 19.0132 | 19 | 18.4286
619 | 18.3184 | 18.223 | 18 | 18.4286
620 | 18.3251 | 17.5205 | 18 | 18.4286
621 | 18.3318 | 17.5578 | 18 | 18.4286
622 | 18.3385 | 18.3067 | 18 | 18.4286
623 | 18.3451 | 19.0848 | 19 | 18.4286
624 | 18.3517 | 19.1828 | 19 | 18.2857
625 | 18.3583 | 18.5167 | 19 | 18.2857
626 | 18.3649 | 17.7049 | 18 | 18.4286
627 | 18.3714 | 17.4999 | 17 | 18.4286
628 | 18.3779 | 18.096 | 18 | 18.4286
629 | 18.3844 | 18.9513 | 19 | 18.2857
630 | 18.3908 | 19.2853 | 19 | 18.2857
631 | 18.3972 | 18.7969 | 19 | 18.4286
632 | 18.4036 | 17.941 | 18 | 18.5714
633 | 18.41 | 17.5104 | 18 | 18.5714
634 | 18.4164 | 17.9069 | 18 | 18.5714
635 | 18.4227 | 18.7717 | 19 | 18.4286
636 | 18.429 | 19.3156 | 19 | 18.4286
637 | 18.4352 | 19.0443 | 19 | 18.4286
638 | 18.4415 | 18.213 | 18 | 18.5714
639 | 18.4477 | 17.5917 | 18 | 18.5714
640 | 18.4539 | 17.7574 | 18 | 18.5714
641 | 18.4601 | 18.5634 | 19 | 18.5714
642 | 18.4662 | 19.2744 | 19 | 18.5714
643 | 18.4723 | 19.2423 | 19 | 18.5714
644 | 18.4784 | 18.5023 | 19 | 18.5714
645 | 18.4845 | 17.7403 | 18 | 18.5714
646 | 18.4906 | 17.6626 | 18 | 18.5714
647 | 18.4966 | 18.346 | 18 | 18.5714
648 | 18.5026 | 19.1679 | 19 | 18.4286
649 | 18.5086 | 19.3781 | 19 | 18.4286
650 | 18.5145 | 18.7888 | 19 | 18.4286
651 | 18.5205 | 17.9474 | 18 | 18.5714
652 | 18.5264 | 17.6328 | 18 | 18.5714
653 | 18.5322 | 18.1397 | 18 | 18.5714
654 | 18.5381 | 19.0075 | 19 | 18.4286
655 | 18.5439 | 19.4437 | 19 | 18.4286
656 | 18.5498 | 19.0526 | 19 | 18.4286
657 | 18.5555 | 18.1992 | 18 | 18.5714
658 | 18.5613 | 17.6733 | 18 | 18.5714
659 | 18.5671 | 17.9639 | 18 | 18.5714
660 | 18.5728 | 18.809 | 19 | 18.4286
661 | 18.5785 | 19.4369 | 19 | 18.4286
662 | 18.5841 | 19.2755 | 19 | 18.4286
663 | 18.5898 | 18.4785 | 18 | 18.5714
664 | 18.5954 | 17.7838 | 18 | 18.5714
665 | 18.601 | 17.8353 | 18 | 18.5714
666 | 18.6066 | 18.5907 | 19 | 18.5714
667 | 18.6122 | 19.3608 | 19 | 18.5714
668 | 18.6177 | 19.4426 | 19 | 18.5714
669 | 18.6232 | 18.7659 | 19 | 18.5714
670 | 18.6287 | 17.9581 | 18 | 18.5714
671 | 18.6342 | 17.7668 | 18 | 18.7143
672 | 18.6397 | 18.373 | 18 | 18.7143
673 | 18.6451 | 19.2243 | 19 | 18.5714
674 | 18.6505 | 19.5431 | 20 | 18.5714
675 | 18.6559 | 19.0412 | 19 | 18.5714
676 | 18.6613 | 18.185 | 18 | 18.7143
677 | 18.6666 | 17.7667 | 18 | 18.8571
678 | 18.6719 | 18.1757 | 18 | 18.7143
679 | 18.6772 | 19.0409 | 19 | 18.5714
680 | 18.6825 | 19.5717 | 20 | 18.5714
681 | 18.6878 | 19.285 | 19 | 18.5714
682 | 18.693 | 18.4491 | 18 | 18.7143
683 | 18.6982 | 17.8375 | 18 | 18.8571
684 | 18.7034 | 18.0171 | 18 | 18.7143
685 | 18.7086 | 18.8278 | 19 | 18.7143
686 | 18.7137 | 19.5288 | 20 | 18.7143
687 | 18.7189 | 19.4805 | 19 | 18.7143
688 | 18.724 | 18.7319 | 19 | 18.8571
689 | 18.7291 | 17.9761 | 18 | 18.8571
690 | 18.7342 | 17.9125 | 18 | 18.8571
691 | 18.7392 | 18.6044 | 19 | 18.8571
692 | 18.7443 | 19.4202 | 19 | 18.7143
693 | 18.7493 | 19.6145 | 20 | 18.7143
694 | 18.7543 | 19.0133 | 19 | 18.7143
695 | 18.7592 | 18.1739 | 18 | 18.7143
696 | 18.7642 | 17.8726 | 18 | 18.8571
697 | 18.7691 | 18.391 | 18 | 18.7143
698 | 18.774 | 19.257 | 19 | 18.5714
699 | 18.7789 | 19.6789 | 20 | 18.5714
700 | 18.7838 | 19.2734 | 19 | 18.5714
701 | 18.7887 | 18.4177 | 18 | 18.7143
702 | 18.7935 | 17.9031 | 18 | 18.8571
703 | 18.7983 | 18.2071 | 18 | 18.7143
704 | 18.8031 | 19.0546 | 19 | 18.7143
705 | 18.8079 | 19.6709 | 20 | 18.7143
706 | 18.8126 | 19.4937 | 19 | 18.7143
707 | 18.8174 | 18.6903 | 19 | 18.8571
708 | 18.8221 | 18.0037 | 18 | 19
709 | 18.8268 | 18.0695 | 18 | 19
710 | 18.8315 | 18.8315 | 19 | 19
711 | 18.8362 | 19.5935 | 20 | 18.8571
712 | 18.8408 | 19.6591 | 20 | 18.8571
713 | 18.8454 | 18.9724 | 19 | 19
714 | 18.85 | 18.1689 | 18 | 19
715 | 18.8546 | 17.9916 | 18 | 19
716 | 18.8592 | 18.6078 | 19 | 18.8571
717 | 18.8638 | 19.4551 | 19 | 18.7143
718 | 18.8683 | 19.7587 | 20 | 18.7143
719 | 18.8728 | 19.2437 | 19 | 18.7143
720 | 18.8773 | 18.3876 | 18 | 18.7143
721 | 18.8818 | 17.9818 | 18 | 18.8571
722 | 18.8863 | 18.4034 | 18 | 18.7143
723 | 18.8907 | 19.2689 | 19 | 18.7143
724 | 18.8951 | 19.7867 | 20 | 18.7143
725 | 18.8995 | 19.4848 | 19 | 18.7143
726 | 18.9039 | 18.6448 | 19 | 18.8571
727 | 18.9083 | 18.043 | 18 | 19
728 | 18.9127 | 18.2368 | 18 | 19
729 | 18.917 | 19.0519 | 19 | 19
730 | 18.9213 | 19.743 | 20 | 18.8571
731 | 18.9256 | 19.6786 | 20 | 18.8571
732 | 18.9299 | 18.9219 | 19 | 19
733 | 18.9342 | 18.1726 | 18 | 19.1429
734 | 18.9384 | 18.1235 | 18 | 19.1429
735 | 18.9427 | 18.8236 | 19 | 19
736 | 18.9469 | 19.6332 | 20 | 18.8571
737 | 18.9511 | 19.8118 | 20 | 18.8571
738 | 18.9553 | 19.1991 | 19 | 19
739 | 18.9595 | 18.3622 | 18 | 19
740 | 18.9636 | 18.0744 | 18 | 19
741 | 18.9678 | 18.6042 | 19 | 18.8571
742 | 18.9719 | 19.4682 | 19 | 18.8571
743 | 18.976 | 19.8759 | 20 | 18.8571
744 | 18.9801 | 19.4562 | 19 | 18.8571
745 | 18.9841 | 18.5987 | 19 | 18.8571
746 | 18.9882 | 18.0956 | 18 | 19
747 | 18.9922 | 18.4131 | 18 | 19
748 | 18.9963 | 19.263 | 19 | 19
749 | 19.0003 | 19.8677 | 20 | 18.8571
750 | 19.0043 | 19.6748 | 20 | 18.8571
751 | 19.0082 | 18.8654 | 19 | 19
752 | 19.0122 | 18.1873 | 18 | 19.1429
753 | 19.0161 | 18.2676 | 18 | 19.1429
754 | 19.0201 | 19.036 | 19 | 19
755 | 19.024 | 19.7898 | 20 | 18.8571
756 | 19.0279 | 19.8395 | 20 | 18.8571
757 | 19.0318 | 19.1429 | 19 | 19
758 | 19.0356 | 18.3442 | 18 | 19.1429
759 | 19.0395 | 18.1811 | 18 | 19.1429
760 | 19.0433 | 18.8072 | 19 | 19
761 | 19.0471 | 19.6504 | 20 | 19
762 | 19.0509 | 19.9389 | 20 | 19
763 | 19.0547 | 19.411 | 19 | 19.1429
764 | 19.0585 | 18.5555 | 19 | 19.1429
765 | 19.0622 | 18.1625 | 18 | 19.1429
766 | 19.066 | 18.5966 | 19 | 19.1429
767 | 19.0697 | 19.4623 | 19 | 19.1429
768 | 19.0734 | 19.967 | 20 | 19
769 | 19.0771 | 19.6502 | 20 | 19
770 | 19.0808 | 18.8064 | 19 | 19
771 | 19.0845 | 18.215 | 18 | 19.1429
772 | 19.0881 | 18.4229 | 18 | 19.1429
773 | 19.0918 | 19.2425 | 19 | 19
774 | 19.0954 | 19.9234 | 20 | 18.8571
775 | 19.099 | 19.8431 | 20 | 18.8571
776 | 19.1026 | 19.0787 | 19 | 19
777 | 19.1062 | 18.3362 | 18 | 19.1429
778 | 19.1098 | 18.3017 | 18 | 19.1429
779 | 19.1133 | 19.0101 | 19 | 19
780 | 19.1169 | 19.8134 | 20 | 19
781 | 19.1204 | 19.9763 | 20 | 19
782 | 19.1239 | 19.3523 | 19 | 19.1429
783 | 19.1274 | 18.5183 | 19 | 19.2857
784 | 19.1309 | 18.2443 | 18 | 19.2857
785 | 19.1343 | 18.7854 | 19 | 19.2857
786 | 19.1378 | 19.6473 | 20 | 19.2857
787 | 19.1412 | 20.0408 | 20 | 19.1429
788 | 19.1447 | 19.6072 | 20 | 19.2857
789 | 19.1481 | 18.7483 | 19 | 19.2857
790 | 19.1515 | 18.257 | 18 | 19.2857
791 | 19.1549 | 18.588 | 19 | 19.2857
792 | 19.1582 | 19.4402 | 19 | 19.1429
793 | 19.1616 | 20.0331 | 20 | 19
794 | 19.165 | 19.8248 | 20 | 19
795 | 19.1683 | 19.0098 | 19 | 19
796 | 19.1716 | 18.3405 | 18 | 19.1429
797 | 19.1749 | 18.4353 | 18 | 19.1429
798 | 19.1782 | 19.2101 | 19 | 19
799 | 19.1815 | 19.9556 | 20 | 18.8571
800 | 19.1848 | 19.9893 | 20 | 18.8571
801 | 19.188 | 19.2833 | 19 | 19
802 | 19.1913 | 18.4897 | 18 | 19.1429
803 | 19.1945 | 18.341 | 18 | 19.1429
804 | 19.1977 | 18.977 | 19 | 19.1429
805 | 19.2009 | 19.8159 | 20 | 19.1429
806 | 19.2041 | 20.0893 | 20 | 19.1429
807 | 19.2073 | 19.5489 | 20 | 19.2857
808 | 19.2104 | 18.6943 | 19 | 19.4286
809 | 19.2136 | 18.3143 | 18 | 19.4286
810 | 19.2167 | 18.761 | 19 | 19.4286
811 | 19.2198 | 19.6267 | 20 | 19.2857
812 | 19.223 | 20.1183 | 20 | 19.1429
813 | 19.2261 | 19.7867 | 20 | 19.2857
814 | 19.2292 | 18.9396 | 19 | 19.2857
815 | 19.2322 | 18.3587 | 18 | 19.2857
816 | 19.2353 | 18.5809 | 19 | 19.2857
817 | 19.2383 | 19.4047 | 19 | 19.1429
818 | 19.2414 | 20.0755 | 20 | 19
819 | 19.2444 | 19.9795 | 20 | 19
820 | 19.2474 | 19.2076 | 19 | 19
821 | 19.2504 | 18.4723 | 18 | 19.1429
822 | 19.2534 | 18.4525 | 18 | 19.1429
823 | 19.2564 | 19.169 | 19 | 19
824 | 19.2594 | 19.9659 | 20 | 19
825 | 19.2623 | 20.1132 | 20 | 19
826 | 19.2653 | 19.4782 | 19 | 19.1429
827 | 19.2682 | 18.6474 | 19 | 19.2857
828 | 19.2711 | 18.3874 | 18 | 19.2857
829 | 19.274 | 18.9398 | 19 | 19.2857
830 | 19.2769 | 19.7995 | 20 | 19.2857
831 | 19.2798 | 20.1788 | 20 | 19.1429
832 | 19.2827 | 19.7315 | 20 | 19.2857
833 | 19.2856 | 18.8716 | 19 | 19.4286
834 | 19.2884 | 18.3923 | 18 | 19.4286
835 | 19.2913 | 18.7369 | 19 | 19.4286
836 | 19.2941 | 19.5911 | 20 | 19.2857
837 | 19.2969 | 20.1723 | 20 | 19.1429
838 | 19.2997 | 19.9486 | 20 | 19.2857
839 | 19.3025 | 19.1283 | 19 | 19.2857
840 | 19.3053 | 18.4682 | 18 | 19.2857
841 | 19.3081 | 18.5777 | 19 | 19.2857
842 | 19.3108 | 19.3587 | 19 | 19.1429
843 | 19.3136 | 20.0957 | 20 | 19.1429
844 | 19.3163 | 20.1136 | 20 | 19.1429
845 | 19.3191 | 19.3985 | 19 | 19.1429
846 | 19.3218 | 18.6103 | 19 | 19.2857
847 | 19.3245 | 18.4762 | 18 | 19.2857
848 | 19.3272 | 19.122 | 19 | 19.2857
849 | 19.3299 | 19.9564 | 20 | 19.2857
850 | 19.3325 | 20.2147 | 20 | 19.1429
851 | 19.3352 | 19.662 | 20 | 19.2857
852 | 19.3379 | 18.8088 | 19 | 19.4286
853 | 19.3405 | 18.442 | 18 | 19.4286
854 | 19.3431 | 18.9013 | 19 | 19.4286
855 | 19.3458 | 19.7668 | 20 | 19.2857
856 | 19.3484 | 20.2452 | 20 | 19.1429
857 | 19.351 | 19.8991 | 20 | 19.2857
858 | 19.3536 | 19.049 | 19 | 19.4286
859 | 19.3561 | 18.4789 | 18 | 19.4286
860 | 19.3587 | 18.7154 | 19 | 19.4286
861 | 19.3613 | 19.5433 | 20 | 19.2857
862 | 19.3638 | 20.2038 | 20 | 19.2857
863 | 19.3664 | 20.0921 | 20 | 19.4286
864 | 19.3689 | 19.3131 | 19 | 19.4286
865 | 19.3714 | 18.5854 | 19 | 19.4286
866 | 19.3739 | 18.5803 | 19 | 19.4286
867 | 19.3764 | 19.3049 | 19 | 19.4286
868 | 19.3789 | 20.0952 | 20 | 19.4286
869 | 19.3814 | 20.2269 | 20 | 19.4286
870 | 19.3839 | 19.5813 | 20 | 19.4286
871 | 19.3863 | 18.7541 | 19 | 19.5714
872 | 19.3888 | 18.5082 | 19 | 19.5714
873 | 19.3912 | 19.0718 | 19 | 19.5714
874 | 19.3936 | 19.9291 | 20 | 19.4286
875 | 19.3961 | 20.2941 | 20 | 19.4286
876 | 19.3985 | 19.8334 | 20 | 19.4286
877 | 19.4009 | 18.9728 | 19 | 19.5714
878 | 19.4033 | 18.5058 | 19 | 19.5714
879 | 19.4056 | 18.8639 | 19 | 19.5714
880 | 19.408 | 19.72 | 20 | 19.4286
881 | 19.4104 | 20.2893 | 20 | 19.4286
882 | 19.4127 | 20.0505 | 20 | 19.4286
883 | 19.4151 | 19.2253 | 19 | 19.4286
884 | 19.4174 | 18.5746 | 19 | 19.4286
885 | 19.4197 | 18.6987 | 19 | 19.4286
886 | 19.422 | 19.4858 | 19 | 19.2857
887 | 19.4244 | 20.2142 | 20 | 19.2857
888 | 19.4267 | 20.2164 | 20 | 19.2857
889 | 19.4289 | 19.4925 | 19 | 19.2857
890 | 19.4312 | 18.7102 | 19 | 19.4286
891 | 19.4335 | 18.5907 | 19 | 19.4286
892 | 19.4358 | 19.2461 | 19 | 19.4286
893 | 19.438 | 20.0759 | 20 | 19.4286
894 | 19.4403 | 20.3192 | 20 | 19.4286
895 | 19.4425 | 19.7544 | 20 | 19.4286
896 | 19.4447 | 18.9028 | 19 | 19.5714
897 | 19.4469 | 18.5495 | 19 | 19.5714
898 | 19.4491 | 19.0212 | 19 | 19.5714
899 | 19.4513 | 19.8864 | 20 | 19.4286
900 | 19.4535 | 20.3515 | 20 | 19.4286
901 | 19.4557 | 19.9911 | 20 | 19.4286
902 | 19.4579 | 19.1384 | 19 | 19.5714
903 | 19.46 | 18.5794 | 19 | 19.5714
904 | 19.4622 | 18.8301 | 19 | 19.5714
905 | 19.4643 | 19.6619 | 20 | 19.4286
906 | 19.4665 | 20.3121 | 20 | 19.4286
907 | 19.4686 | 20.1848 | 20 | 19.4286
908 | 19.4707 | 19.3991 | 19 | 19.4286
909 | 19.4728 | 18.6792 | 19 | 19.4286
910 | 19.475 | 18.689 | 19 | 19.4286
911 | 19.477 | 19.4214 | 19 | 19.4286
912 | 19.4791 | 20.2049 | 20 | 19.4286
913 | 19.4812 | 20.3212 | 20 | 19.4286
914 | 19.4833 | 19.6651 | 20 | 19.4286
915 | 19.4853 | 18.8419 | 19 | 19.5714
916 | 19.4874 | 18.6102 | 19 | 19.5714
917 | 19.4895 | 19.185 | 19 | 19.5714
918 | 19.4915 | 20.0397 | 20 | 19.4286
919 | 19.4935 | 20.3903 | 20 | 19.4286
920 | 19.4955 | 19.9164 | 20 | 19.4286
921 | 19.4976 | 19.0556 | 19 | 19.5714
922 | 19.4996 | 18.601 | 19 | 19.5714
923 | 19.5016 | 18.9726 | 19 | 19.5714
924 | 19.5035 | 19.8305 | 20 | 19.4286
925 | 19.5055 | 20.3878 | 20 | 19.4286
926 | 19.5075 | 20.1339 | 20 | 19.4286
927 | 19.5095 | 19.3041 | 19 | 19.5714
928 | 19.5114 | 18.6631 | 19 | 19.5714
929 | 19.5134 | 18.802 | 19 | 19.5714
930 | 19.5153 | 19.5949 | 20 | 19.5714
931 | 19.5173 | 20.3146 | 20 | 19.5714
932 | 19.5192 | 20.3012 | 20 | 19.5714
933 | 19.5211 | 19.5688 | 20 | 19.5714
934 | 19.523 | 18.7925 | 19 | 19.5714
935 | 19.5249 | 18.6879 | 19 | 19.5714
936 | 19.5268 | 19.3528 | 19 | 19.5714
937 | 19.5287 | 20.1777 | 20 | 19.4286
938 | 19.5306 | 20.4059 | 20 | 19.4286
939 | 19.5325 | 19.8294 | 20 | 19.4286
940 | 19.5343 | 18.9798 | 19 | 19.5714
941 | 19.5362 | 18.6401 | 19 | 19.5714
942 | 19.538 | 19.1242 | 19 | 19.5714
943 | 19.5399 | 19.9888 | 20 | 19.4286
944 | 19.5417 | 20.4407 | 20 | 19.4286
945 | 19.5435 | 20.066 | 20 | 19.4286
946 | 19.5454 | 19.211 | 19 | 19.5714
947 | 19.5472 | 18.6634 | 19 | 19.5714
948 | 19.549 | 18.9283 | 19 | 19.5714
949 | 19.5508 | 19.7639 | 20 | 19.4286
950 | 19.5526 | 20.4035 | 20 | 19.4286
951 | 19.5544 | 20.2608 | 20 | 19.4286
952 | 19.5561 | 19.4686 | 19 | 19.5714
953 | 19.5579 | 18.7569 | 19 | 19.5714
954 | 19.5597 | 18.7816 | 19 | 19.5714
955 | 19.5614 | 19.5217 | 20 | 19.5714
956 | 19.5632 | 20.2983 | 20 | 19.5714
957 | 19.5649 | 20.399 | 20 | 19.5714
958 | 19.5667 | 19.7329 | 20 | 19.5714
959 | 19.5684 | 18.9139 | 19 | 19.5714
960 | 19.5701 | 18.6967 | 19 | 19.5714
961 | 19.5718 | 19.2825 | 19 | 19.5714
962 | 19.5736 | 20.1343 | 20 | 19.4286
963 | 19.5753 | 20.4706 | 20 | 19.4286
964 | 19.577 | 19.9837 | 20 | 19.4286
965 | 19.5786 | 19.1228 | 19 | 19.5714
966 | 19.5803 | 18.681 | 19 | 19.5714
967 | 19.582 | 19.066 | 19 | 19.5714
968 | 19.5837 | 19.9254 | 20 | 19.4286
969 | 19.5853 | 20.4706 | 20 | 19.4286
970 | 19.587 | 20.2019 | 20 | 19.4286
971 | 19.5886 | 19.3678 | 19 | 19.5714
972 | 19.5903 | 18.7368 | 19 | 19.5714
973 | 19.5919 | 18.8904 | 19 | 19.5714
974 | 19.5935 | 19.689 | 20 | 19.5714
975 | 19.5952 | 20.3998 | 20 | 19.5714
976 | 19.5968 | 20.3708 | 20 | 19.5714
977 | 19.5984 | 19.6302 | 20 | 19.5714
978 | 19.6 | 18.8603 | 19 | 19.5714
979 | 19.6016 | 18.7705 | 19 | 19.5714
980 | 19.6032 | 19.4448 | 19 | 19.5714
981 | 19.6048 | 20.2647 | 20 | 19.4286
982 | 19.6063 | 20.4778 | 20 | 19.4286
983 | 19.6079 | 19.8897 | 20 | 19.4286
984 | 19.6095 | 19.0425 | 19 | 19.5714
985 | 19.611 | 18.7165 | 19 | 19.7143
986 | 19.6126 | 19.213 | 19 | 19.7143
987 | 19.6141 | 20.0768 | 20 | 19.5714
988 | 19.6157 | 20.5152 | 21 | 19.5714
989 | 19.6172 | 20.1266 | 20 | 19.5714
990 | 19.6187 | 19.2697 | 19 | 19.7143
991 | 19.6203 | 18.7336 | 19 | 19.7143
992 | 19.6218 | 19.0127 | 19 | 19.5714
993 | 19.6233 | 19.8518 | 20 | 19.5714
994 | 19.6248 | 20.4808 | 20 | 19.5714
995 | 19.6263 | 20.3227 | 20 | 19.5714
996 | 19.6278 | 19.5244 | 20 | 19.7143
997 | 19.6293 | 18.8211 | 19 | 19.7143
998 | 19.6307 | 18.8608 | 19
999 | 19.6322 | 19.6084 | 20
1000 | 19.6337 | 20.3779 | 20
Note on F2: Наличие высокочастотного шума переводит шум квантования по уровню в высокочастотную облсть, после чего он легко отфильтровывается сглаживающим фильтром. Оптимум достигается при равенстве внешнего шума и шума квантования
Note on G2: За единицу принят порог квантования по уровню
Note on G5: За единицу принят порог квантования по уровню
Note on F6: Определить зависимость среднеквадратичной погрешности в зависимости от амплитуды шума
Note on G6: За единицу принят порог квантования по уровню
Note on F5: Определить зависимость среднеквадратичной погрешности в зависимости от амплитуды шума
Note on G3: За единицу принят порог квантования по уровню
Note on G4: За единицу принят порог квантования по уровню

## Графики
Полезное влияние высокочастотного шума на точность квантования по уровню | Press F9 to recalculate!