Лабораторна робота

Дослідження паралельного з’єднання елементів електричного кола синусоїдного струму.

Резонанс струму.

Мета роботи

1. Навчитись розраховувати активні, реактивні та повні провідності віток електричного кола та правильно застосовувати І закон Кірхгофа в електричному колі змінного струму.

2. Підтвердити уявлення про активну, реактивну і повну потужності та зв’язок між ними. Навчитись складати баланс потужностей.

3. Ознайомитись з явищем резонансу струмів та дослідити умови виникнення резонансу струмів.

4. Навчитись будувати векторні діаграми в колах з паралельним з’єднанням елементів.

Теоретичні відомості

Якщо паралельно до споживача, який має індуктивний характер (наприклад до котушки індуктивності або фази двигуна змінного струму), приєднати споживач ємнісного характеру (наприклад, конденсатор), рис.2.1, то при умові рівності їх реактивних провідностей спостерігається явище, яке називають резонансом струмів.

Оскільки реальна котушка індуктивності не є ідеальною, то її загальна провідність Yк складається з активної gк і реактивної bL провідностей, які розраховуються за формулами:

;       ,

де Zк , Rк, XL відповідно загальний, активний та реактивний опори котушки індуктивності.

Конденсатор, якщо знехтувати його незначними струмами витоку, практично є ідеальним елементом і його реактивна провідність дорівнює величині оберненій величині ємнісного опору, тобто:

bС =  = (С.

При паралельному з’єднанні реальної котушки індуктивності та ідеального конденсатора для визначення струму в нерозгалуженій частині кола закон Ома зручно записувати в такому вигляді:

,

де Y  – загальна провідність електричного кола при паралельному з’єднанні елементів, g та b – відповідно еквівалентні активна та реактивна провідності кола.

Резонанс струму виникає, коли . Із формули видно, що загальний струм при резонансі буде найменшим, за характером він буде чисто активним, а величина його дорівнює . Реактивні складові струмів в вітках будуть рівними по величині між собою і розраховуються за формулами:

;       .

Загальна потужність енергії S , що споживається електричним колом розраховується за формулою:

.

Активна потужність Р є частиною загальної потужності і розраховується за формулою: . В даній роботі єдиним суттєвим активним опором кола є активний опір котушки індуктивності Rк і тому , де Ік – струм , що протікає через через котушку.

Реактивна потужність . В електричному колі, де може виникнути резонанс струмів, реактивні елементи повинні бути різні за характером: індуктивність та ємність. Вони споживають енергію, реактивна потужність якої дорівнює різниці  де  a

Коефіцієнт потужності, який визначає ефективність використання електричної енергії, розраховується за формулою:

.

При резонансі  = 1.

Побудова векторної діаграми (рис.2.2) за даними експериментальних вимірювань U, I, IC, IК ( при умові, що параметри елементів кола невідомі) виконується таким чином:

а) Вибираємо масштаб для напруги та струму, тобто записуємо, скільки вольт (ампер) буде зображувати 1см відповідного вектора.

б) Починаємо побудову з вектора напруги, який креслимо вздовж осі дійсних чисел.

в) Конденсатор можна вважати ідеальним елементом, тому вектор ємнісного струму конденсатора  буде випереджати вектор напруги на кут . Довжина вектора (в сантиметрах) дорівнює величині діючого значення струму ІС , поділеній на вибраний для струму масштаб.

г) Аналогічно визначаємо довжини векторів загального струму І та струму котушки ІК. Кут зсуву фаз вектора відносно напруги розраховуємо за формулою. Оскільки струм індуктивного характеру відстає від напруги, то вектор  креслимо під кутом  до вектора напруги  за годинниковою стрілкою і розкладаємо його на активну і реактивну складові струму котушки індуктивності.

д) Згідно І закону Кірхгофа вектор струму в нерозгалуженій частині електричного кола дорівнює векторній сумі струмів та , тобто

.

д) Після графічного складання векторів  та  отриманий вектор загального струму розкладаємо на дві складові:   та . При умові резонансу струму реактивна складова струму  повинна дорівнювати нулю, загальний струм буде дорівнювати активній складовій  і буде за характером чисто активним, вектор загального струмубуде співпадати по напрямку з вектором напруги , тобто кут  між векторами буде дорівнювати нулю.

Підготовка до роботи та контрольні запитання.

1. Чому дорівнює загальний опір котушки індуктивності при підключенні її джерела змінної напруги, постійної напруги?

2. Як залежать від частоти провідності реактивних елементів? Напишіть формули для розрахунку активної, реактивної і повної провідності електричного кола (рис.2.1).

3. Написати І закон Кірхгофа для електричного кола, зображеного на рис. 2.1.

4. Написати формулу для розрахунку загального струму при паралельному з’єднанні елементів (використовуючи значення провідностей віток).

5. Яке фізичне явище називають резонансом струму? Енергетичні процеси в коливальному контурі при резонансі, частота коливання.

6. Умова виникнення резонансу струмів. Якими способами можна досягти явища резонансу? Напишіть формулу для розрахунку ємності, при якій в електричному колі (рис.2.1) виникне резонанс.

7. Яким фізичним процесам відповідають активна, реактивна і повна потужності електричного кола? Як, використовуючи явище резонансу струму, підвищити ?

Послідовність виконання і завдання роботи.

1. Скласти електричне коло згідно з рис.2.1.

2. На вході електричного кола встановити напругу в межах від 100В до 150В ( за вказівкою викладача).Величину напруги записати.

3. Змінюючи ємність конденсатора від С= 0 до С = 20 мкф, виміряти величини, які зазначені у табл. 2.1.

Таблиця2.1.

|  | Дані вимірювань | Результати розрахунків |
| --- | --- | --- |
|  | С | І | ІC. | Ік | Іx | S | Q |  |  |
|  | мкФ | А | А | А | А | ВА | ВАр | – | град |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвх=_______; Срез=_______; Ірез=_______; рез=_______ |

4. Скласти електричне коло для визначення параметрів реальної котушки індуктивності згідно з рис. 3.2.

5. Записати номер котушки індуктивності. Підключити котушку індуктивності до джерела змінного, а потім постійного струму. Величину напруги збільшувати від нульового значення поступово і в обох випадках виміряти та записати в табл.3.2. величини напруги та струму. За законом Ома знайти згідно з даними вимірів на змінному струмі значення повного опору котушки Zк, на постійному струмі – величину активного опору Rк.

Таблиця 3.2

| Котушка індуктивності №_________ |
| --- |
| Джерело напруги | Дані вимірюв. | Результати розрахунків |
|  | U | I | ZК | RК | XL | L | цК |
|  | В | А | Ом | Ом | Ом | Гн | град |
| змінного струму |  |  |  |  |  |  |  |
| постійного струму |  |  |  |  |  |  |  |

Опрацювання результатів дослідів

1. За даними експерименту  п.2 розрахувати  загальний ZК, активний RК,  індуктивний XL опір котушки, величину індуктивності L та кут зсуву фаз цК між напругою та струмом котушки.

2. Розрахувати значення активної ІR та реактивної ІL складових струму котушки індуктивності ІК.

3. За законом Джоуля-Ленца розрахувати величину активної потужності енергії, яку споживає котушка індуктивності .

4. Розрахувати величину ємності Срез, при якій в даному електричному колі виникне резонанс струмів.

5. Розрахувати величину загальної провідності електричного кола та величину загального струму при резонансі.

6. Розрахувати реактивну складову загального струму Іx. Якій величині повинна дорівнювати реактивна складова струму при резонансі?

7. Розрахувати значення коефіцієнту потужності сos(. Чому дорівнює  соs( при резонансі?

8. Побудувати в одних осях графіки функцій ІL= f(C), ІС = f(C),

сos( = f(C). Окремо побудувати графік ( = f(C).

9. Побудувати в масштабі за даними вимірювань векторні діаграми до і після резонансу та для випадку, найбільш близького до резонансу.

10. Зробити висновки по роботі.

Лабораторна робота №3

Дослідження трифазного кола при з’єднанні споживачів зіркою

Мета роботи

1. Ознайомитись з особливостями симетричних та несиметричних режимів роботи при з’єднанні споживачів „зіркою” з нейтральним проводом та без нього.

2. Визначити призначення нейтрального (нульового) проводу.

3. Навчитися визначати потужність трифазного кола при симетричному та несиметричних режимах.

4. Побудувати за даними дослідів суміщені векторно-топографічні діаграми напруг та струмів при різних режимах роботи.

Теоретичні відомості

Трифазна система генерування, передачі та споживання енергії складається із трифазних генераторів (джерел) енергії, споживачів та три або чотири провідної лінії передачі енергії.

Якщо трифазний генератор генерує три синусоїдних електрорушійних сили однакової амплітуди і частоти, зсунутих по фазі одна до іншої на кут , (q= 1, 2) то така система ЕРС називається симетричною. Порядок, в якому ЕРС слідують одна за одною, називають послідовністю фаз.

При q=1 маємо прямий порядок слідування фаз, при q= 2 – зворотний порядок.

В даній лабораторній роботі джерело ЕРС симетричне, внутрішнім опором джерела напруги, із-за його малої величини порівняно з опором навантаження, нехтуємо.

Частини електричного кола, по яких течуть струми однієї ж тієї фази, також називаються фазами, відповідні струми – фазовими струмами, діючі в фазах ЕРС і напруги називають фазовими ЕРС, фазовими напругами. Фази прийнято позначати літерами латинського алфавіту А, В, С. Відповідно такими ж індексами позначають фазні ЕРС, струми, напруги (ЕА, ЕВ, ЕС ,UА, UВ, UС, IА, IВ, IС ) та інш.

Розрізняють фази генератора енергії і споживачів. Енергія від генераторів до споживачів передається по проводах, які називаються лінією передачі. Напруги між лінійними проводами називаються лінійними і позначаються відповідними індексами (UАВ, UВС, UСА). Струми, що протікають по лінійних проводах , також називаються лінійними. При з’єднанні споживачів „зіркою” лінійні струми дорівнюють фазним струмам

ІЛ = ІФ, а лінійні напруги дорівнюють геометричній різниці відповідних двох фазових напруг:

У трифазного симетричного генератора діючі значення лінійних і фазних напруг завжди пов’язані співвідношенням . У споживачів таке відношення є дійсним тільки при підключенні нейтрального проводу або у випадку однакового (рівномірного) навантаження всіх фаз.

Якщо електричне трифазне коло складається із симетричного генератора, лінії передачі і однакового навантаження фаз, то таке трифазне коло є симетричним і в ньому система напруг і система струмів також будуть симетричними. Величини фазних напруг в такому колі будуть за величиною рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ одна відносно іншої.

Фазні струми, які дорівнюють , також будуть по величині рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ один відносно іншого. Оскільки кути зсуву фаз між напругою і струмом у фазах залежать від характеру фазного опору і розраховуються за формулою , то при рівномірному навантаженні вони будуть однаковими.

Векторно-топографічну діаграму струмів і напруг симетричного трифазного кола при з’єднанні „зіркою” споживачів з активно-індуктивним опором зображено на рис.3.1.

При різному навантаженні фаз (споживач несиметричний) нульові (нейтральні) точки генератора „0” і споживача „0( ” з’єднують четвертим проводом. Трифазна система в цьому випадку є чотиропроводною. Це необхідна умова для того, щоб при будь якому нерівномірному навантаженні фаз система фазних напруг на споживачах залишалась симетричною, а фазні струми і кути зсуву фаз, як і в попередньому випадку, залежали лише від величини і характеру опору конкретної фази.

Струм в нейтральному проводі дорівнює геометричній (векторній) сумі фазних струмів:

При виконанні роботи зверніть увагу на фазні напруги споживача при нерівномірному навантаженні і відсутності нейтрального проводу. Більша напруга буде в тій фазі, де є більшим опір споживача, і вона буває вищою від норми, на яку розраховані споживачі.

Векторно-топографічні діаграми для несиметричних режимів роботи трифазного кола при наявності нейтрального проводу і при відсутності його зображені, відповідно, на рис.3.2, а і 3.2, б Характер опорів споживачів – активний.

Активні Рф , реактивні Qф і повна потужності фаз при будь якому режимі роботи розраховуються за формулами:

Повна потужність всього трифазного кола, з’єднаного „зіркою”, при нерівномірному навантаженні фаз розраховується в такій послідовності:

спочатку розраховують загальні активну і реактивну потужності всього трифазного кола і лише потім повну потужність.

Загальна активна потужність кола дорівнює арифметичній сумі активних потужностей фаз: Р = РА + РВ + РС, загальна реактивна потужність дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей фаз: Q = QА + QВ + QС. (ємнісна потужність записується із знаком „ - ”).

Повна потужність: .

При рівномірному навантаженні повна потужність трифазної системи:

.

Підготовка до роботи та контрольні запитання.

1. Яке електричне коло називається трифазним? Який зміст поняття „фаза трифазного кола”?

2.Яке трифазне коло називають симетричним? Дати визначення поняттям „симетричний генератор”, „симетричний режим трифазного кола”

3. Накреслити трифазне коло при з’єднанні споживачів „зіркою”. Між якими точками електричного трифазного кола вимірюють лінійні та фазні напруги генератора і навантаження?

4. Напишіть співвідношення між лінійними і фазними напругами споживачів при  рівномірному та нерівномірному навантаженнях?

5. Яке призначення має нейтральний провід?

Послідовність виконання і завдання роботи

1. Скласти електричне трифазне коло згідно з рис.3.3.

2. Підключити однакове активне навантаження фаз з нейтральним проводом. Ввімкнути джерело трифазної напруги і записати показання амперметрів. При рівномірному навантаженні показання амперметрів, які вимірюють лінійні (фазові) струми, мають бути однаковими, а струм в нейтральному проводі має дорівнювати нулю.

Якщо це не так – з’ясувати причину і записати в висновках.

3. Одним вольтметром із щупами виміряти величини усіх лінійних і фазових напруг, а також напругу між нейтральними точками генератора і споживачів. Результати вимірювань записати в табл. 3.1.

4. Відключити нейтральний провід. Виконати аналогічні вимірювання (пп.2,3) і результати вимірювань записати в табл.4.1. Дані вимірювань порівняти з попередніми вимірюваннями і зробити висновки.

5. Установити нерівномірне активне навантаження в фазах спочатку з нейтральним проводом, потім без нього. Виміряти величини струмів і напруг в обох випадках. Дані вимірювань записати в таблицю, проаналізувати результати вимірювань і записати в висновках по роботі.

6. Попередньо вимкнути джерело напруги і від’єднати один із лінійних проводів. Виконати вимірювання напруг і струмів з нейтральним проводом і без нього.

Таблиця 3.1.

| Ржим кола | Результати вимірювань | Результати розрах. |
| --- | --- | --- |
|  | Лінійні напруги | Фазові напруги | U00’ | Лінійні (фазові) струми | I0 | Фазові активні потужності | Загальна потужн. кола |
|  | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC |  | IA | IВ | IС |  | PA | PB | PC | Р |
|  | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: 1 режим _______________________________________

2 режим_________________________________________

3 режим___________________________________________

4 режим__________________________________

5 режим____________________________________

6 режим________________

Опрацювання результатів дослідів

7. Розрахувати активні потужності кожної фази та всього трифазного кола. Дані розрахунків записати в табл. 4.1

8. Побудувати векторно-топографічні діаграми струмів і напруг для кожного досліджуваного режиму навантаження.

Лабораторна робота № 4.

Дослідження трифазного кола при з’єднанні споживачів „трикутником”

Мета роботи

1. Ознайомитись з особливостями симетричних та несиметричних режимів роботи при з’єднанні споживачів „трикутником”, навчитись вимірювати фазні та лінійні струми і напруги.

2. Навчитися визначати потужність трифазного кола при симетричному

та несиметричних режимах.

3. Побудувати за даними дослідів суміщені векторно-топографічні діаграми напруг та струмів при різних режимах роботи.

Теоретичні відомості

В даній лабораторній роботі джерело ЕРС є симетричним.

Внутрішнім опором джерела напруги через його малу величину порівняно з опором навантаження, нехтуємо.

Частини електричного кола, по яких течуть струми однієї ж тієї фази також називаються фазами. При з’єднанні споживачів „трикутником” фазовими струмами є струми IАВ, IВС, IСА, а струми, що протікають по лінійних проводах IА, IВ, IС називаються лінійними.

Напруги між лінійними проводами UАВ, UВС, UСА називаються лінійними і дорівнюють відповідним фазним напругам споживача:

UАВ =UАX,   UBC = UВY,   UСA =UСZ.

Якщо електричне трифазне коло складається із симетричного генератора, лінії передачі і однакового навантаження у всіх фазах, то таке трифазне коло є симетричним, і в ньому система напруг і система струмів також будуть симетричними. Величини фазних напруг в такому колі будуть за величиною рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ одна відносно одної.

Навантаження в фазах  вважаються однаковими (рівномірне навантаження), коли повні фазні опори є рівними між собою по величині і однаковими за характером, тобто кути зсуву фаз між фазною напругою і фазним струмом, що розраховуються за формулою , будуть рівними між собою. Якщо одна із цих умов не виконується, то навантаження не можна вважати однаковим.

Фазні струми, які дорівнюють , в симетричній системі будуть по величині рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ один відносно одного. Також однаковими між собою будуть лінійні струми, а по величині в симетричній трифазній системі лінійний струм дорівнює

.                                             (4.1)

При нерівномірному навантаженні дане співвідношення не виконується і визначати лінійні струми за (4.1) не можна. Лінійні струми при різному навантаженні фаз дорівнюють геометричній різниці відповідних фазних струмів, що сходяться в вузлі:

Активні Рф, реактивні Qф і повна потужності фаз при будь якому режимі роботи розраховуються за формулами:

При рівномірному навантаженні повна потужність трифазної системи:

.

При нерівномірному навантаженні повна потужність всього трифазного кола, з’єднаного „трикутником”, розраховується в такій послідовності:

спочатку розраховують активну і реактивну потужності кожної фази, загальну активну і реактивну потужності всього трифазного кола і лише потім - повну потужність. Загальна активна потужність кола дорівнює арифметичній сумі активних потужностей фаз: Р = РА + РВ + РС, загальна реактивна потужність дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей фаз (ємнісна потужність записується із знаком „ - ”):  Q = QА + QВ + QС.

Повна потужність: .

Примітка. В даній роботі для вимірювання параметрів трифазного кола застосований спеціальній прилад К-50. Незалежно від схеми з’єднання споживачів показання амперметра приладу відповідають значенням лінійних струмів.

В симетричній трифазній системі показання вольтметра приладу відповідають значенням напруг в  раз менших від величини лінійних напруг, а показання ватметра відповідають значенням фазних активних потужностей.

При нерівномірному навантаженні показання Р1, Р2, Р3 ватметра, визначені в трьох положеннях перемикача фаз, не дорівнюють значенням фазних потужностей, і тільки за результатами трьох вимірювань знаходять активну потужність всього кола при будь якому навантаженні Р = Р1 + Р2 + Р3.

Векторні діаграми починають будувати із системи векторів фазних (вони ж і лінійні) напруг. Потім під відповідними кутами до фазних напруг будують вектори фазних струмів. Довжина векторів в вибраному масштабі окремо для напруг і струмів повинна відповідати значенням, отриманим при проведенні експериментів. Кути зсуву фаз між векторами фазних напруг і струмів залежать від характеру фазних опорів.

Векторні діаграми напруг і струмів трифазного кола при з’єднанні споживачів „трикутником” для випадків рівномірного і нерівномірного навантажень (характер навантаження – активний) схематично зображено на рис.5.1, а і 5.1, б.

Підготовка до роботи і контрольні запитання

1. Яке електричне коло називається трифазним? Який зміст поняття „фаза трифазного кола”?

2. Яке трифазне коло називають симетричним? Дати визначення поняттям „симетричний генератор”,  „симетричний режим трифазного кола”. Що розуміють під прямою, зворотною послідовностями фаз?

3. Між якими точками електричного трифазного кола вимірюють лінійні (фазні) напруги при з’єднанні споживачів „трикутником”?

4. В яких ділянках трифазного електричного кола вимірюють фазні і лінійні струми? Напишіть співвідношення між лінійними і фазними струмами споживачів (при  рівномірному та нерівномірному навантаженнях) при з’єднанні споживачів „трикутником”.

5. Як визначити чи розрахувати кут зсуву фаз між фазною напругою і фазним струмом?

6. Як розрахувати потужність однієї фази та загальну потужність всього трифазного кола при  рівномірному та нерівномірному навантаженнях?

Послідовність виконання і завдання роботи

1.Скласти електричне трифазне коло згідно з рис. 4.2.

2. Встановити однакове активне навантаження в  фазах. Ввімкнути джерело трифазної напруги і записати покази амперметрів та покази ватметра. При рівномірному навантаженні покази амперметрів, що вимірюють фазові струми, між собою повинні бути однаковими. Також однаковими між собою будуть і лінійні струми, а по відношенню до фазних струмів лінійні за величиною будуть більшими в  = 1,732 рази. Якщо це не так – з’ясувати причину і записати в висновках.

3. Одним вольтметром із щупами виміряти величини усіх лінійних напруг. Результати вимірювань записати в табл. 4.

Фазні напруги споживачів дорівнюють відповідним лінійним напругам.

4. Підключити нерівномірне активне навантаження. Виміряти величини струмів і фазних напруг споживача та зняти показання ватметра. Дані вимірювань записати в таблицю, проаналізувати результати і записати в висновках до роботи.

5. Розвантажити одну фазу. Виконати вимірювання і результати записати в таблицю 5.1..

6. Попередньо вимкнути джерело напруги і встановити режим „обрив лінійного проводу”. Виконати вимірювання і записати в табл.4.

Опрацювання результатів дослідів

8. Розрахувати потужності кожної фази та всього трифазного кола для кожного із режимів роботи. Дані розрахунків записати в табл. 4.1. Порівняти покази ватметра з результатами розрахунків фазних потужностей .

9.Загальну активну потужність порівняти із сумою трьох показань ватметра в приладі К-50: Р = Р1 + Р2 + Р3.

Зробити висновки з використання приладу К-50 для вимірювання параметрів в трифазному колі.

10.Побудувати векторно-топографічні діаграми струмів і напруг для кожного досліджуваного режиму навантаження.

|  | Результати вимірювань | Результати розрахунків |
| --- | --- | --- |
|  | Лінійні (фазові) напруги | Фазові струми | Лінійні струми | Активні фазові потужності | Загальна потужність трифаз. кола |
|  | UAB | UBC | UCA | ІAВ | ІВС | ІСА | ІA | ІВ | ІС | РAВ | РВС | РСА | Р |
|  | В | В | В | А | А | А | А | А | А | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:  1 режим _________________________________________

2 режим_________________________________

3 режим___________________________________

4 режим________________________