КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра водопостачання та водовідведення

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор  з навчальної та

навчально-методичної роботи

____________________/Тонкачеєв Г.М./

“______”_______________2017 року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

## Насосні і повітродувні станції

Галузь знань – 19  «Архітектура і будівництво»

Спеціальність  - 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація   - «Водопостачання та водовідведення»

Київ – 2017 рік

Робоча програма з дисципліни «Насосні і повітродувні станції»  для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки бакалаврів 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Водопостачання та водовідведення».

Розробник: Залуцький Е.В., доцент кафедри Водопостачання та  водовідведення, канд. техн. наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Водопостачання та водовідведення: _

Протокол від 9 жовтня 2017р.

Завідувач кафедри                                                               ( Кравчук А.М.)                                                                                                                (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

Голова  НМКС

«Водопостачання та водовідведення»      _______________          (_Аргатенко Т.В.)

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

# Опис навчальної дисципліни

Галузь знань – 19  «Архітектура і будівництво»

Спеціальність  - 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація   - «Водопостачання та водовідведення»

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - бакалавр

Кількість кредитів -                                                                                  5.5

Модулів -                                                                                                    1

Змістовних модулів -                                                                                 1

Загальна кількість годин -                                                                        165

Кількість годин для денної форми навчання:

аудиторних -                                                                                                70

самостійна робота студента -                                                                     95

Індивідуальне завдання -                                                                             КП

| Характеристика навчальної дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид навчальної роботи | Денна форма навчання |  |  |  | Заочна форма навчання |  |  |  |
|  | Рік підготовки 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Семестр 6 |  |  |  | Семестр 8 |  |
| Лекції (год.) |  |  | 40 |  |  |  | 22 |  |
| Практичні заняття (год.) |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |
| Лабораторні заняття (год.) |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Самостійна робота (год.) |  |  | 95 |  |  |  | 123 |  |
| Індивідуальне завдання |  |  | КП |  |  |  | КП |  |
| Вид контролю |  |  | екзамен |  |  |  | екзамен |  |
| Усього(годин) |  |  | 165 |  |  |  | 165 |  |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,66.

# Мета і завдання вивчення дисципліни

Дисципліна "Насосні і повітродувні станції”  забезпечує студентам необхідні знання про механічне перекачування рідини у водопровідно-каналізаційному господарстві, про застосування стислого повітря на станціях водопідготовки і очищення стічних вод.

Дисципліна базується на відповідних знаннях і повинна читатися після дисциплін Інженерна  гідравліка, Гідравлічні та аеродинамічні машини,  Архітектура та будівельні конструкції, Електротехніка в будівництві та відповідних (початкових) розділів дисциплін Споруди і обладнання водопостачання і Споруди і обладнання водовідведення.

По вивченні дисципліни студенти повинні :

знати:

типи і принципові схеми насосних станцій (НС) водопостачання і водовідведення і повітродувних станцій;

основне і допоміжне насосне і енергетичне обладнання НС;

особливості будівельних конструкцій НС і методів їх зведення;

принциповий устрій електричної частини НС;

контрольно-вимірювальну апаратуру і принципи автоматизації НС;

принципи техніко-економічного порівняння варіантів НС;

вміти:

ставити і вирішувати задачі, пов’язані з проектуванням,  будівництвом, експлуатацією і дослідженням насосних і повітродувних станцій водопровідно-каналізаційного господарства:

добирати на основі техніко-економічних розрахунків матеріал і діаметри зовнішніх напірних водопроводів і повітроводів;

проектувати схему і визначати режим роботи насосної установки;

визначати розрахункові витрату і напір насосного обладнання;

добирати основне насосне і повітродувне обладнання;

проектувати в НС трубопроводи і арматуру на них;

визначати висотне положення насосів;

визначати склад і розміри приміщень НС, розмір будівлі НС;

вибирати підйомно-транспортне обладнання;

добирати і розміщувати допоміжне насосне обладнання;

проектувати приймальні резервуари і обладнання на них;

давати техніко-економічну оцінку запроектованим і працюючім НС;

керувати наладкою і експлуатацією насосних і повітродувних станцій;

здійснювати авторський нагляд за монтажем насосного обладнання, трубопроводів і арматури;

володіти раціональними засобами пошуку і використання науково-технічної інформації по НС;

використовувати у своїй роботі ПЕОМ.

Для надбання навичок проектування НС студенти виконують курсовий проект.

- Програма навчальної дисципліни

| МОДУЛЬ 1: НАСОСНІ І ПОВІТРОДУВНІ СТАНЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: НАСОСНІ І ПОВІТРОДУВНІ СТАНЦІЇ Тема 1. Класифікація НС. Типи НС водопостачання і водовідведення. Види НС в залежності від заглиблення, форми в плані, характеру управління. Категорії надійності. Кількість резервних насосів. Розрахункові режими. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Розрахунок режимів і вибір основних насосів на різних НС. НС першого підйому: розрахунок режиму подачі води, схема до визначення розрахункового напору, вибір кількості насосних агрегатів, добір електродвигунів, споруди, що входять у склад НС першого підйому. НС другого підйому: режим роботи при гасінні пожеж. Розрахунок режиму роботи каналізаційної НС. Добір насосів. Зовнішні напірні водоводи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Висота усмоктування насосів. Схеми розташування насосів відносно рівня води у приймальному басейні. Кавітація. Кавітаційний запас. Допустима вакуумметрична висота усмоктування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Конструювання машинної зали. Розміщення насосного обладнання. Вертикальна компоновка обладнання. Труби всередині НС. Обов’язкова арматура і фасонні частини при насоснім агрегаті. Врахування категорії надійності. Усмоктувальні трубопроводи. Визначення розмірів фундаменту і монтажного розміру агрегату. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Електрична частина насосних станцій. Складові елементи електричного господарства. Схеми електричних зєднань. Трансформаторні підстанції і розподільчі прилади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Допоміжні приміщення. Побутові і санітарно-технічні приміщення, майстерні, вентиляційні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Будівельні конструкції НС. Підйомно-транспортне обладнання. Схеми монтажно-демонтажних операцій. Визначення висоти підземної і наземної частин насосної станції. Архітектурно-будівельні рішення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Приймальні резервуари каналізаційних насосних станцій. Призначення ґрат, дробарок. Регулююча дія приймального резервуара. Конструювання приймальних резервуарів насосних станцій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Контрольно-вимірювальна апаратура насосних станцій. Параметри, що контролюються. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, дифманометри. Витратоміри: види, розміщення, вибір. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Допоміжне насосне обладнання. Види допоміжного насосного обладнання. Системи заливки насосів. Системи технічного водопроводу в НС-ІІ і в каналізаційних НС. Дренажні і осушувальні насоси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Техніко-економічні показники НС. Визначення річних витрат електроенергії. ККД і коефіцієнт раціонального використання енергії насосної станції. Техніко-економічне порівняння варіантів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Повітродувні станції. Вентилятори, повітродувки, компресори: типи, принцип дії, конструкція. Розрахунок повітроводів середнього тиску. Схема подачі повітря до аеротенків. Визначення напору повітродувки. Повітродувна станція: схеми, конструкції повітрозабірників, фільтри. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Структура навчальної дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | денна форма |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | лаб | ІРК | с.р. |  |  | л | п | лаб | ІРК |  | с.р. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  | Модуль 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Змістовий модуль 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Класифікація НС. | 9 | 2 |  |  |  | 7 |  | 9 | 2 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 2. Розрахунок режимів і вибір основних насосів на різних НС. | 15 | 4 | 4 |  |  | 7 |  | 12 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 3. Висота усмоктування насосів. | 13 | 4 | 2 |  |  | 7 |  | 9 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 4. Конструювання машинної зали. | 21 | 6 | 6 |  |  | 9 |  | 14 | 4 | 6 |  |  | 12 |  |  |
|  | Тема 5. Електрична частина насосних станцій. | 15 | 4 | 4 |  |  | 7 |  | 11 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 6. Допоміжні приміщення. | 11 | 2 | 2 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 7. РЧВ. Будівельні конструкції НС. | 17 | 4 | 4 |  |  | 9 |  | 10 | 2 | 4 |  |  | 11 |  |  |
|  | Тема 8. КНС Приймальні резервуари каналізаційних насосних станцій. | 9 | 2 |  |  |  | 7 |  | 13 | 2 | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 9. Контрольно-вимірювальна апаратура | 11 | 2 | 2 |  |  | 7 |  | 8 | 2 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 10. Допоміжне насосне обладнання. | 11 | 2 | 2 |  |  | 7 |  | 9 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 11. Техніко-економічні показники НС. | 9 | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Тема 12. Повітродувні станції. | 11 | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Екзамен | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього разом | 165 | 40 | 30 |  |  | 95 |  | 165 | 22 | 20 |  |  | 123 |  |  |

|  | 6. Зміст практичних занять |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст занять | Кількість годин стаціон. |  | Кількість годин заочн. |  |
| 1 | Розрахунок аварійного режиму, пожежогасіння. Перевірка добору основних насосів. |  | 2 |  |  |
| 2 | Визначення висотного розташування насосів. Розміщення насосів у плані. Запірна арматура. |  | 2 | 4 |  |
| 3 | Діаметри внутрішніх трубопроводів, гідравлічні втрати в НС насосній станції. Витратоміри, |  | 2 | 2 |  |
| 4 | Монтажно-демонтажні роботи, добір під'ємно-транспортного обладнання. |  | 2 | 2 |  |
| 5 | Електрична схема НС, трансформаторна підстанція, розподільчі пристрої. |  | 2 | 4 |  |
| 6 | Склад споруд і варіанти технічних рішень НС-II (екскурсія). |  | 4 |  |  |
| 7 | Будівельні елементи НС: перекриття, стіни, сходи, прорізи. Допоміжні приміщення. |  | 2 | 2 |  |
| 8 | Графічне оформлення проекту |  | 4 | 2 |  |
| 9 | Допоміжне насосне обладнання: дренажні насоси, осушувальні, технічного водопроводу |  | 2 | 2 |  |
| 10 | РЧВ, ситуаційний план. |  | 2 |  |  |
| 11 | Техніко-економічні показники: визначення приведених витрат і собівартості перекачування води. |  | 2 |  |  |
| 12 | Захист проекту |  | 4 | 2 |  |
|  | ВСЬОГО |  | 30 | 20 |  |

7.  Індивідуальні завдання:  КП

| № з/п | Назва вправи, роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курсовий проект | 54 |

Зміст курсового проекту (КП):

Студентам стаціонару пропонується для проектування  насосна станція (НС-ІІ)  з безбаштовою системою водопостачання, заочникам – каналізаційна (КНС).

Обсяг роботи: креслення на одному аркуші формату А1 і розрахунково-пояснювальна записка на 20-25 аркушах формату А4 з необхідними викопіюваннями, графіками і схемами.

У курсовому проекті:

- визначаються розрахункові подачі і напори НС, добираються діаметри напірних водоводів;

- будується графік сумісної роботи насосів і водоводів;

- на основі техніко-економічного порівняння добираються основні насоси і двигуни до них;

- складається схема розміщення агрегатів, визначаються діаметри внутрішніх трубопроводів, добирається необхідна арматура;

- добираються допоміжні насоси і інше технологічне обладнання;

- складається принципова електрична схема НС;

- визначаються габарити машинної зали, допоміжних приміщень, електричного господарства;

- компонується насосна станція, приймається принципова конструкція будівлі;

- добираються водоміри, уточнюються гідравлічні втрати напору в НС, уточнюється графік сумісної роботи насосів і водоводів;

- визначаються техніко-економічні показники роботи НС;

- складається специфікація технологічного обладнання і матеріалів;

На кресленні зображуються повздовжній і поперечний розрізи НС, плани машинної зали і першого поверху. Для водопровідних НС малюються схеми, що визначають вертикальну компоновку обладнання. Специфікація наводиться або на кресленні, або у записці.

Для індивідуальної роботи з студентами по курсовому проекту передбачаються консультації з такою тематикою по тижнях:

1.Перевірка правильності добору насосів.

2. Визначення висотного положення насосів і плану машинної зали.

3.Електричне обладнання.

4.План наземної частини насосної станції.

5.ДопомІжне обладнання НС.

6.Техніко-економічні розрахунки.

7.Остаточне оформлення розрахункової і графічної частин проекту

8.Приймання проекту.

8. Самостійна робота

| № з/п | Назва роботи | Кількістьгодин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стаціонар | заочн. |
| 1 | Насосні і повітродувні станції (підготовка до занять, екзамен) | 41 | 69 |
| 2 | Робота над курсовим проектом | 54 | 54 |
|  | Разом | 95 | 123 |

9. БАЖАНІ УМОВИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Лекції і практичні заняття бажано проводити  в спеціально обладнаній під курсове проектування 190 аудиторії.

10. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний, інформаційно-ілюстративний, наочний, практичний та пошуковий методи навчання із застосуванням лекцій, лабораторних робіт,  вправ,  запитань і навчального проектування.

11. Методи контролю

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модульного та семестрового контролю.      Поточний, модульний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять з викладачем,  оцінювання КНР і захисту лабораторних робіт і КП.

Семестровий контроль виконується за окремим графіком, складеним деканатом факультету.

12.  Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне оцінювання | Підсумковий тест (екзамен) | Сума |
| --- | --- | --- |
| Змістовий модуль |  |  |
| 50 | 50 | 100 |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

13. Методичне забезпечення

- Методические указания по подбору насосов насосных станций систем водоснабжения в курсовом и дипломном проектировании / Сост. Петрухно А.И., Залуцкий Э.В. – КИСИ, 1986. – 36с.

- Журнал і методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів  “Гідравлічні і аеродинамічні машини”…./ Укладачі Залуцький Е.В., Аргатенко Т.В. – К.: КНУБА, 2001. – 12с.

- Методические указания к выполнению графической части в курсовом проектировании насосных станций систем ВК /     Сост.  Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. - К.: КИСИ, 1987. - 17с.

- Методические указания по подбору насосов насосных станций систем водоснабжения в курсовом и дипломном проектировании/ Сост. Петрухно А.И., Залуцкий Э.В. - К.: КИСИ, 1986.-36с.

- Аналіз добової роботи насосних станцій. Метод. Вказівки до виконання індивідуальних завдань з практикуму ”Насосні і повітродувні станції”/ Уклад.:Е.В.З

- Вертикальні багатоколісні насоси: Методичні вказівки по добору насосів до насосних станцій ІІ підйому  в курсових і дипломних проектах    / Уклад.: Е.В.Залуцький, В.П.Балло - К.: КНУБА, 2012. - с.

14. Рекомендована література

Базова

- Карасёв Б.В. Насосные и воздуходувные станции: учеб. для вузов. – Минск: Вышейшая школа, 1990. – 326с.

- Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции: учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1986. –320с.

- Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. Насосные станции. Курсовое проектирование: учеб. пособие для вузов. – К.: Выща шк., 1987, - 167с.

- Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1984. – 116с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации: Справ. монтажника / Под ред. А.К. Перешивкина. - М.: Стройиздат, 1978.-576с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений:Справ, монтажника / Под ред. А.С. Москвитина. - М.:Стройиздат, 1979.-430с.

- ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.

- ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.

- Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. - М.: Стройиздат, 1984. - 116с.

Допоміжна

- Залуцкий Э.В. Расчет насосных станций и водоводов на программируемых микрокалькуляторах: Учеб. пособие для вузов.-К.: Выща шк., 1991. -135с.

- Карелин В.Я., Новодережкин Р.А. Насосные станции с центробежными насосами. - М.: Стройиздат, 1983. - 160с.

- Лобачев П.В. Насосы и насосные станции: Учеб. для техникумов.- М.: Стройиздат, 1982. - 223с.

- Мусиенко Б.А., Подласов А.В., Фильчагов Л.П. Водозаборы оросительных систем й охрана природы. - К.: Будивэльнык, 1982.-163с.

- Проектирование насосных станций и испытание насосных установок: Учеб. пособие для спец. "Гидромелиорация" / Под. ред. В.Ф.Чебаевского. - М.: Колос, 1982. - 320с.

- Каталоги насосів вітчизняних і зарубіжних фірм.

15. Інформаційні ресурси:

http://library.knuba.edu.ua/.....