Питання до заліку

з дисципліни «Електричні машини»

1. Улаштування та принцип дії трансформаторів. Коефіцієнт трансформації

2. Пускові режими АД

3. Режим холостого ходу реального трансформатора. Векторна  діаграма

4. Регулювання частоти обертання АД

5. Витрати холостого ходу трансформатора

6. Регулювання частоти обертання АД

7. Схема заміщення та параметри холостого ходу трансформатора

8. Трансформаторні режими роботи АМ

9. Способи з’єднання обмоток трансформатора та групи їх з’єднання

10. Однофазні двигуни асинхронні. Підключення трифазних АД до однофазної мережі.

11. Способи з’єднання обмоток трансформатора та групи їх з’єднання

12. Однофазні двигуни асинхронні. Підключення трифазних АД до однофазної мережі.

13. Зведений трансформатор

14. Витрати потужності і ККД асинхронного двигуна

15. Схема заміщення і векторна діаграма трансформатора при короткому замиканні

16. Механічна характеристика АД

17. Втрати при К.З. трансформатора. Параметри трансформатора при К.З

18. Схема заміщення АМ

19. Векторна діаграма трансформатора при індуктивному навантаженні

20. Векторна діаграма А.М.

21. Схема заміщення трансформатора

22. ЕРС ротора, частота струмів ротора, індуктивний опір ротора АМ при обертанні ротора

23. Енергетичні діаграми трансформатора

24. Схема заміщення ротора АМ

25. Зміни напруги трансформатора

26. ЕРС, рівняння, коефіцієнт трансформації ЕРС при нерухомому роторі асинхронної машини

27. Регулювання напруги трансформатора

28. Коефіцієнт трансформації струмів, зведений струм ротора. Зведені активний і індуктивний опори ротора АМ

29. Паралельна робота трансформаторів

30. Улаштування асинхронних машин і їх принцип дії

31. Коло змінного струму з конденсатором

32. Магніторушійна сила і закон повного струму

33. Послідовне з’єднання елементів RLC

34. Прояви магнітного поля

35. Паралельне з’єднання елементів RLC

36. Закон Ома для магнітного кола

37. Загальні випадки послідовного і паралельного з’єднання елементів

38. Перший закон Кірхгофа для магнітного кола

39. Взаємні перетворення ділянок кола з послідовним і паралельним з’єднанням елементів

40. Другий закон Кірхгофа для магнітного кола